## Resumen
Programa de Infraestructura Hospitalaria
solicitudes
Subred Sur Occidente - Bosa |  |  |  | AJ.Dim. 17 Abril 2018
Aj. Varios ( solicitudes SDS)
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
HOSPITAL APP, UMHES + CAPS -T2
Cuadro de estructura de servicios y resumen de áreas generales
SERVICIOS Y UNIDADES |  | ÁREA REQUERIDA
|  | M2 | M2 | No. | M2
Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES
U-1. | Area administrativa UMHES |  |  |  | 1024.92
1.1. | Servicios de Dirección y Administración. |  | 1024.92
U-2. | Area asistencial UMHES |  |  |  | 12245.555
U-2.1. | Servicios Ambulatorios. |  | 1151.55
U-2.1.1. | Urgencias | 1151.55 |  | 99
U-2.2. | Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento. |  | 1402.9
U-2.2.1. | Laboratorio de urgencias y servicios de transfusión | 111.875
U-2.2.2. | Imagenología y Radiología | 933.525 |  | 60
U-2.2.3. | Laboratorio de patología. | 357.5
U-2.2.4. | Hemodinamia | 0
U-2.3. | Servicios Quirúrgicos |  | 1753.555
U-2.3.1. | Cirugía general. | 821.38
U-2.3.2. | Cirugía ambulatoria. | 457.8
U-2.3.3. | Obstetricia.
U-2.3.4. | Central de esterilización | 474.375
U-2.4. | Servicios de Hospitalización. |  | 7837.55 | No. Camas
U-2.4.1. | Admisión hospitalaria | 225
U-2.4.2. | Hospitalización medicina interna | 4608.1 |  | 135
U-2.4.3. | Hospitalización ginecología y obstetricia
U-2.4.4. | Hospitalización cirugía | 2008.3 |  | 60
U-2.4.5. | Hospitalización pediatría
U-2.4.6. | Inhaloterapia intrahospitalaria | 60.95
|  |  | Camas Censables | 195
U-2.4.8. | Cuidados intensivos adultos | 935.2 |  | 12
| Cuidados intermedios adultos |  |  | 8
U-2.4.9. | Cuidados Intensivos Pediátricos
Cuidados Intermedios Pediátricos
U-2.4.10. | Cuidado básicos neonatales
Cuidado intermedios neonatales
Cuidado intensivos neonatales
|  |  | Camas Totales | 215
U-2.5. | Servicios de Apoyo a las unidades de Hospitalización. |  | 100
U-2.5.1. | Hospitalización en casa Hospicasa | 51.25
U-2.5.2. | Lactario
U-2.5.3. | Sala de extracción de leche materna
U-2.5.4. | Banco de leches
U-2.5.5. | Unidad madre canguro atención
U-2.5.6. | Módulo de nutrición y dietética | 48.75
U-3. | Áreas de apoyo UMHES |  |  |  | 2506.61
U-3.1. | Servicios generales. |  | 783.6
U-3.1.1. | Servicio de Alimentos | 568.8
U-3.1.4. | Morgue. | 214.8 |  | 20
U-3.2. | Servicios complementarios. |  | 1206.29
U-3.2.1. | Acceso y vestíbulo | 300 |  | 120
U-3.2.3. | Archivo de historias clínicas. | 161.69
U-3.2.4. | Oratorio | 27 |  | 27
U-3.2.6. | Residentes médicos | 324
U-3.2.7. | Áreas comerciales | 336 |  | 200
U-3.2.8. | Estancia infantil (guardería) | 57.6
|  |  |  | 283.9875 | Puntos fijos
|  |  | Áreas de instalaciones, depósitos y equipamiento comunal privado en un mismo piso | 809.9875
| Sub-total de superficie de construcción UMHES |  |  |  | 15777.085
| Circulaciones inter-servicios (18%) |  |  |  | 2839.8753
| Superficie Total de Construcción UMHES |  |  |  | 18616.9603
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-1. | Área administrativa CAPS -T2 |  |  |  | 488.52
C-1.1. | Servicios de Dirección y administración. | 488.52
C-2. | Área asistencial CAPS -T2 |  |  |  | 4765.5292
C-2.1. | Servicios ambulatorios. |  | 3794.7542 |  | No. Consultorios
C-2.1.1. | Consulta externa. | 1791.7917 |  | 315 | 35
C-2.1.2. | Madre canguro seguimiento
C-2.1.3. | Gastroenterología y endoscopia diagnostica. | 368.2125
C-2.1.4. | Medicina Física y rehabilitación | 1125.15
C-2.1.5. | Terapia respiratoria (Inhalo terapia) | 224.9
C-2.1.6. | Clínica de heridas y estomas | 284.7
C-2.1.6. | Quimioterapia | 0
C-2.1.X. | Unidad Renal (Diálisis peritoneal) | 0
C-2.1.X. | Hemodiálisis | 0
C-2.2. | Servicios de apoyo a las actividades de Diagnostico y Tratamiento. |  | 970.775
C-2.2.1. | Laboratorio clínico. | 653.9 |  | 120
C-2.2.2. | Toma de muestras | 316.875
C-3. | Áreas de apoyo CAPS -T2 |  |  |  | 252
C-3.1. | Servicios generales.
C-3.1.2. | Ropería
C-3.1.3. | Almacén.
C-3.2. | Servicios complementarios. |  | 252
C-3.2.1. | Acceso y vestíbulo | 252 |  | 100.8
C-3.2.2. | Farmacia. | 0 |  | 0
C-3.2.3. | Aulas de enseñanza | 0
|  |  |  | 99.7389 | Puntos fijos
| Sub-total de superficie de construcción CAPS T2 |  |  |  | 5541.0492
| Circulaciones ínter-servicios (18%) |  |  |  | 997.3889
| Superficie Total de Construcción CAPS T2 |  |  |  | 6538.438
U+C. 4 | Áreas de apoyo compartidas UMHES + CAPS T2 |  |  |  | 5203.26
U+C 4.1. | Servicios generales. |  | 3201.42
U+C 4.1.1. | Mantenimiento. | 231.25 |  | 31.25
U+C 4.1.2. | Maquinas. | 1908 |  | 1908
U+C 4.1.3. | Deposito de basuras o residuos hospitalarios. | 80.5 |  | 80.5
U+C 4.1.4. | Vestuarios. | 416.25
U+C 4.1.5. | Conmutador y comunicaciones | 75.9 |  | 40.25
U+C 4.1.6. | Transporte. | 49.45 |  | 20
U+C 4.1.7. | Casetas de control de acceso (exteriores) | 27.6
U+C-4.1.8. | Ropería | 123.75 |  | 75
U+C-4.1.9. | Almacén. | 288.72 |  | 232.8
U+C 4.2. | Servicios complementarios. |  | 1485.12
U+C-4.2.1. | Farmacia. | 679.92 |  | 210
U+C-4.2.2. | Docencia é investigación | 805.2
|  |  | Áreas de instalaciones, depósitos y equipamiento comunal privado en un mismo piso | 3233.3389
U+C- 4.3. | Centro de atención al usuario (área del Asociado privado) |  | 516.72
| RESUMEN DE AREAS | [5 empty] | PMA anterior
| Superficie Total de Construcción UMHES |  |  |  | 18616.9603 |  | 18539.2573
| Superficie Total de Construcción CAPS |  |  |  | 6538.438 |  | 6464.098
| Superficie Total Áreas de apoyo compartidas UMHES + CAPS |  |  |  | 5203.26 |  | 5203.26
| Superficie Total de Construcción UMHES + CAPS |  |  |  | 30358.6583 |  | 30206.6153
|  |  |  | Indicador (área total) por Cama Censable | 155.6854 |  | 154.9057
|  |  |  | Indicador (área total) por Camas Totales | 141.2031 |  | 140.4959
| Areas que se restan del programa para efecto del Índice de Construcción (áreas de instalaciones, depósitos y equipamiento comunal privado en un mismo piso) |  |  |  | 4043.3264
|  |  |  | Sup . Total de Construcción menos áreas de instalaciones y equipamiento. | 26315.3319 |  | 26165.6082
|  |  |  | Indice de construcción permitido | 26704 |  | 26704
[5 empty] | -388.6681 | I.C. | -538.3918
| Sup desplante aproximada |  |  |  | 11224.1217
#REF!
U+C. 5 | Obras exteriores compartidas UMHES + CAPS
4.1. | Parqueaderos
4.2. | Jardinería
4.3. | Circulaciones, banquetas, andadores y plazas
4.4. | Helipuerto
Note on E75: Norma Lucero C&B: Área que se descuenta para efectos de aplicación del índice de construcción.
Note on E139: Norma Lucero C&B: Área que se decuenta para efectos de aplicación del índice de construcción.

## U-1.1. Direc. y Admon.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES
U-1. ÁREA ADMINISTRATIVA
U-1.1. SERVICIO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
SERVICIO DESTINADO A LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCION
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y AREA DE SERVICIOS GENERALES
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Sala de espera | 1 | 15 | 15
| Baño de público hombres | 1 | 8 | 8
| Baño de público mujeres | 1 | 8 | 8
| Dirección científica | 1 | 17 | 17 | con baño
| Sala de juntas | 1 | 15 | 15
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 15 usuarios | 1 | 105 | 105
| Dirección administrativa | 1 | 17 | 17 | con baño
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 20 usuarios | 1 | 140 | 140
| Oficina de facturación | 1 | 14 | 14
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de auditoría | 1 | 14 | 14
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de gestión del conocimiento, regencia y convenios docente asistencial | 1 | 17 | 17 | con baño
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 10 usuarios | 1 | 70 | 70
| Oficina de calidad | 1 | 17 | 17 | con baño
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 20 usuarios | 1 | 140 | 140
| Oficina de atención al usuario | 1 | 14 | 14 | Se ubicará en Unidad de Hospitalización
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de jefa de enfermería | 1 | 17 | 17
| Oficina de profesionales 4 personas | 1 | 28 | 28
| Sala de reuniones | 1 | 24.5 | 24.5 | Capacidad para 15 personas
| Área de bienestar social | 1 | 16 | 16
| Baño de área de bienestar social | 1 | 3 | 3
| Depósito papelería e insumos | 1 | 8 | 8
| Archivo General | 1 | 50 | 50
| Baños personal hombres | 1 | 15 | 15
| Baños personal mujeres | 1 | 15 | 15
| Cuarto de aseo | 1 | 3.6 | 3.6
| SUBTOTAL |  |  | 854.1
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 170.82
| TOTALES |  |  | 1024.92
Observaciones: Área modular, multifuncional de espacios abiertos.

## U-2.1. Serv.Ambulatorios
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
U-2.1.1. SERVICIO DE URGENCIAS
SERVICIO DESTINADO A LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE POR SU ESTADO REQUIEREN ATENCIÓN MEDICA INMEDIATA, DEBE CONTAR CON ACCESO DIRECTO DESDE EL EXTERIOR.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y SERVICIOS DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, LABORATORIO CLÍNICO E IMAGENOLOGIA
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Recepción, control, información | 1 | 9 | 9 | 3 puestos de trabajo (barra tipo mostrador)
| Control Radio | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Caja y facturación | 1 | 12 | 12 | 4 puestos de trabajo (2 en barra tipo mostrador)
| Archivo de área de caja | 1 | 6 | 6
| Baño área de caja | 1 | 4.5 | 4.5
| Oficina de Coordinación | 1 | 17 | 17 | Con mesa de juntas para 4 personas
| Baño oficina de coordinación | 1 | 4.5 | 4.5
| Oficina de trabajo social | 1 | 15 | 15
| Depósitos de pertenencias | 1 | 5 | 5
| Sala de espera urgencias adultos | 1 | 99 | 99 | Capacidad 66 lugares | 44
| Baños públicos hombres | 1 | 17 | 17 | 5 unidades sanitarias incluye unidad para discapacitado | 66
| Baños públicos mujeres | 1 | 17 | 17 | 5 unidades sanitarias incluye unidad para discapacitado
| Area de descontaminación (ducha en camilla) | 1 | 9 | 9 | Antes de acceder a unidad, ducha teléfono, lavamanos y sifón de piso
m.14 mts | Triage adultos | 1 | 64 | 64 | 1 Sala con 5 lugares de atención.
| Baño triage | 1 | 5.5 | 5.5
2 a 3 | Consultorio de valoración adultos | 3 | 22 | 66 | Con baño.
| Estación de camillas y sillas de ruedas | 1 | 8 | 8
| Sala de espera interna para pacientes adultos | 10 | 1.5 | 15 | Capacidad 6 lugares
| Sala de reanimación adultos | 1 | 25 | 25 | Con dos lugares cada una
| Sala de procedimientos ( 1 camillas) | 2 | 16 | 32
| Sala de curaciones (1 camilla) | 2 | 15 | 30
| Sala de yesos | 2 | 12 | 24 | 1 sala con dos lugares de atención
| Sala de hidratación | 1 | 35 | 35 | Capacidad 6 rehidratación + 2 control térmico, con baño de artesa.
| Sala de terapia respiratoria adultos (4 lugares de atención) | 1 | 24 | 24 | 1 sala con capacidad para 4 lugares de atención
| Área de lavado de material | 1 | 3 | 3
| Puesto de monitoreo | 1 | 8 | 8 | Incluye área de depósito
| Baño sala de terapia respiratoria hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño sala de terapia respiratoria mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Sala de observación adultos | 15 | 6 | 90 | 1 sala con capacidad para 15 lugares de atención,
| Aislados adultos con antecámara | 2 | 16 | 32 | Con lavamanos
| Baño pacientes hombres | 1 | 7 | 7 | Con ducha
| Baño pacientes mujeres | 1 | 7 | 7 | Con ducha
Estación de enfermería observación adultos
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| b) Lavado de patos | 1 | 7 | 7
| d) Trabajo limpio | 1 | 7 | 7
| c) Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| e) Baño-vestier para enfermeras | 1 | 5 | 5
| f) Deposito de medicamentos | 1 | 5 | 5
| Lavado de pacientes (baño de artesa) | 1 | 2 | 2
Áreas de apoyo
| Depósitos de insumos | 1 | 6 | 6
| Deposito de equipos | 1 | 5 | 5
| Deposito de ropa limpia | 1 | 6 | 6
| Deposito de ropa sucia | 1 | 6 | 6
| Baño, vestuario personal femenino | 1 | 15 | 15
| Baño, vestuario personal masculino | 1 | 15 | 15
| Área de bienestar (descanso) de enfermeras de turno con vestier y baño con ducha. | 1 | 17 | 17
| Área de bienestar (descanso) de médico de turno con vestier y baño con ducha. | 1 | 17 | 17
| Baño personal hombres | 1 | 5 | 5
| Baño personal mujeres | 1 | 5 | 5
| Cuarto de aseo. | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| SUBTOTAL |  |  | 853
| Muros y Circulaciones 35% |  |  | 298.55
| TOTALES |  |  | 1151.55
Áreas exteriores
| Acceso ambulancia |  |  |  | Área a cubierto
Estacionamiento para ambulancias
Bahía vehicular para ambulancias
Bahía vehicular para vehículos particulares
Observaciones: Ventilación mecánica gases medicinales, succión.
Note on F29: Norma Lucero C&B: 17.00 m2 para consultorio sin baño

## U-2.2. Serv.Diagnósticos
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.2. SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
U-2.2.1. LABORATORIO DE URGENCIAS Y SERVICIOS DE TRANSFUSIÓN
SERVICIO DESTINADO A LA TRANSFUSIÓN Y SUMINISTRO DE SANGRE HUMANA.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y SERVICIOS DE URGENCIAS Y QUIRURGICO- OBSTETRICOS
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Laboratorio de urgencias | 1 | 25 | 25 | Vinculado a la Unidad de urgencias
m | Recepción de muestras | 1 | 3 | 3
| Depósito de materiales e insumos | 1 | 6 | 6
| Oficina jefe servicio | 1 | 12 | 12
Servicios de transfusión
| Refrigeración y congelación (deposito de sangre) | 1 | 20 | 20
Ventanilla de entrega a hospital
| Baño-vestier de personal, hombres | 1 | 9 | 9
| Baño-vestier de personal, mujeres | 1 | 9 | 9
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Aseo y basura | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 89.5
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 22.375
| TOTALES |  |  | 111.875
Observaciones: Ventilación mecánica gases medicinales, succión.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.2. SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
U-2.2.2. SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA Y RADIOLOGIA
SERVICIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN Y COMPLEMENTACION DEL DIAGNOSTICO, ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE USUARIOS HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS POR DIFERENTES METODOS.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO, SERVICIOS QUIRÚRGICO­ OBSTÉTRICOS, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y GENERALES.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Control y recepción | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Sala de Espera | 1 | 60 | 60 | Capacidad 40 lugares
| Batería de baños público hombres | 1 | 15 | 15 | Incluye unidad para discapacitado.
| Batería de baños público mujeres | 1 | 15 | 15 | Incluye unidad para discapacitado.
| Aseo y basura | 1 | 3 | 3 | Áreas públicas
| Espera de pacientes en camilla | 1 | 12 | 12
| Jefe de área | 1 | 17 | 17
| Secretaria | 1 | 10 | 10
| Caja y Facturación | 1 | 8 | 8
RADIOLOGÍA
| Sala de Rayos "X" simples | 2 | 25 | 50
| Vestier | 4 | 4 | 16 | 2 por sala
| Telecomando (Control y disparo ) | 2 | 3 | 6 | 1 por sala
| Rayos "X" con fluoroscopía | 1 | 25 | 25
| Baño vestier pacientes | 1 | 5.5 | 5.5 | 1 por sala, inlcuye
| Telecomando (Control y disparo ) | 1 | 3 | 3 | 1 por sala
IMAGENOLOGÍA
| Sala de ecografía (ultrasonido) | 1 | 17 | 17
| Baño vestier pacientes, | 1 | 5.5 | 5.5
m | Sala de Resonancia magnética | 1 | 60 | 60
| Cuarto de equipos | 1 | 25 | 25
| Control y disparo | 1 | 7 | 7
| Baño vestier pacientes | 2 | 5.5 | 11
| Transfer | 1 | 7 | 7 | Cambio de tipo de camilla
| Sala de tomografía | 1 | 47 | 47
| Baño pacientes | 1 | 5.5 | 5.5
| Vestier pacientes | 2 | 4 | 8 | 2 por sala
| Telecomando (Control de equipos) | 1 | 3 | 3
| Cuarto de equipos | 1 | 8 | 8
| Sala de mastografía | 1 | 25 | 25
| Baño pacientes | 1 | 5.5 | 5.5
| Vestier | 2 | 4 | 8 | 2 por sala
| Sala de densitometría ósea | 1 | 25 | 25
| Vestier | 2 | 4 | 8 | 2 por sala
Áreas comunes
12 a 18 | Preparación de medios de contraste | 1 | 18 | 18 | 1 camilla
| Sala de Lectura e interpretación | 1 | 25 | 25 | 6 lugares
| Insumos y Materiales | 1 | 10 | 10
| Camillas y sillas de ruedas | 1 | 10 | 10
| Equipos Portátiles | 1 | 10 | 10
| Guarda de ropa limpia | 1 | 6 | 6
| Guarda de ropa sucia | 1 | 6 | 6
| Sala de juntas y docencia | 1 | 30 | 30 | Capacidad 20 personas
12 a 20 | Área de bienestar | 1 | 20 | 20
| Baño de área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Baño-vestier de personal, hombres | 1 | 9 | 9
| Baño-vestier de personal, mujeres | 1 | 9 | 9
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de Aseo | 1 | 3 | 3
| Basuras | 1 | 3 | 3
| Subtotal |  |  | 691.5
| Muros y Circulaciones 35% |  |  | 242.025
| TOTALES |  |  | 933.525
Observaciones:
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.2. SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
U-2.2.3. LABORATORIO DE PATOLOGIA
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Control y recepción de muestras | 1 | 3 | 3 | 1 puesto de trabajo
| Sala de espera | 1 | 6 | 6 | 4 personas
| Baños público hombres | 1 | 4.5 | 4.5
| Baños público mujeres | 1 | 4.5 | 4.5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Jefatura de área | 1 | 17 | 17
| Secretaria de patología | 1 | 10 | 10
| Oficina de trabajo social (donantes) | 1 | 12 | 12
B. AREAS TECNICAS
| Área de Microscopia | 1 | 18 | 18
| Área de Macroscopia | 1 | 18 | 18
| Área de Histotecnologia | 1 | 22 | 22
| Área de Cito tecnología | 1 | 18 | 18
| Sala de lectura para patólogos | 1 | 21 | 21 | 3 lugares de trabajo
| Archivo | 1 | 7 | 7
| Archivo de laminillas, diapositivas y bloques de parafina | 1 | 20 | 20
| Deposito de insumos y frascos | 1 | 9 | 9
| Deposito de reactivos | 1 | 9 | 9
| Lavado de material | 1 | 10 | 10
| Área de refrigeración | 1 | 4 | 4
| Ducha de emergencia y lavaojos | 1 | 3 | 3
| Baño vestuario de personal hombres | 1 | 9 | 9
| Baño vestuario de personal mujeres | 1 | 9 | 9
| Sala de juntas y docencia | 1 | 30 | 30 | Cap. 20 personas
| Área de bienestar | 1 | 12 | 12
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 4 | 4
| SUBTOTAL |  |  | 286
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 71.5
| TOTALES |  |  | 357.5
Observaciones:
- Instalaciones sanitarias diseñadas para tratamiento de residuos líquidos.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.2. SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
U-2.2.4. UNIDAD DE HEMODINAMIA
SERVICIO DESTINADO A LA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE ANGIOGRAFIA
RELACIONES FUNDAMENTALES.- AREAS DEL BLOQUE QUIRURGICO (ESPECIALMENTE CIRUGÍA CARDIACA), UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, URGENCIAS Y HOSPITALIZACION
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
Hemodinamia
| Preparación paciente |  | 12 | 0 | 1 sala con 2 lugares
| Sala de hemodinamia |  | 40 | 0
| Área de control y monitoreo |  | 5 | 0
| Limpieza de instrumental y equipos (prelavado) |  | 4 | 0
| Sala de recuperación (2 lugares) |  | 12 | 0 | 1 sala con 2 lugares
Estación de enfermeras (Recuperación):
| a) Atención |  | 10 | 0
| b) Deposito de ropa limpia |  | 5 | 0
| c) Deposito de medicamentos |  | 3 | 0 | Tipo closet
| c) Trabajo sucio |  | 7 | 0
| e) Trabajo limpio |  | 7 | 0
| Depósito de material e insumos |  | 7 | 0
| Ropa sucia |  | 6 | 0
| Oficina jefe de área |  | 12 | 0
| Área de bienestar de médicos |  | 9 | 0
| Baño vestuario de personal hombres |  | 7 | 0 | Puede compartir con otras áreas si el partido arquitectónico lo permite.
| Baño vestuario de personal mujeres |  | 7 | 0 | Puede compartir con otras áreas si el partido arquitectónico lo permite.
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL |  | 2.5 | 0
| Cuarto de aseo |  | 3 | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| Muros y Circulaciones 35% |  |  | 0
| TOTALES |  |  | 0
Observaciones:

## U-2.3.Serv.Obst.Quirúrgicos
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.3. SERVICIOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS
U-2.3.1. CIRUGIA
SERVICIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS QUE REQUIERAN TOTAL ASEPSIA.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- SERVICIOS OBSTÉTRICOS, ESTERILIZACIÓN, URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
de 5 a 7 | Recepción, control, información | 1 | 7 | 7 | Comparte con Cirugía ambulatoria
| Sala de espera, Capacidad 38 lugares | 1 | 57 | 57 | Comparte con Cirugía ambulatoria
| Batería de baños públicos hombres | 1 | 12 | 12 | Comparte con Cirugía ambulatoria | 25
| Batería de baños públicos mujeres | 1 | 12 | 12 | Comparte con Cirugía ambulatoria | 37.5
| Aseo | 1 | 3 | 3 | Comparte con Cirugía ambulatoria
| Oficina Cirugía | 1 | 15 | 15 | Comparte con Cirugía ambulatoria
ok 17 a 15 | Oficina anestesiólogo | 1 | 15 | 15 | Comparte con Cirugía ambulatoria
| Preparación pacientes | 2 | 18 | 36
| Baño vestier pacientes hombres | 1 | 9 | 9
| Baño vestier pacientes mujeres | 1 | 9 | 9
| Estacionamiento de camillas y sillas de ruedas | 1 | 5 | 5
| Transferencia de camillas | 1 | 7.2 | 7.2
| Filtro de personal (baño vestier) mujeres. | 1 | 20 | 20
| Filtro de personal (baño vestier) hombres. | 1 | 20 | 20
| Salas de cirugía | 4 | 30 | 120
| Circulación blanca |  |  |  | La dimensión depende del diseño arquitectónico
| Lavamanos quirúrgicos | 5 | 3 | 15 | 1 por sala mas 1
| Prelavado de instrumental | 2 | 2.5 | 5 | 1 cada dos Salas
| Depósito de rayos x portátil y equipo | 1 | 30 | 30
| Filtro | 1 | 4.5 | 4.5 | De área blanca a área gris.
| Circulación gris |  |  |  | La dimensión depende del diseño arquitectónico
| Sala de recuperación postquirúrgica | 8 | 7 | 56
| Baño pacientes hombres con ducha | 1 | 7 | 7
| Baño pacientes mujeres con ducha | 1 | 7 | 7
| Deposito de anestesia | 1 | 6 | 6
| Farmacia de cirugía | 1 | 12 | 12
Estación de enfermeras (Recuperación):
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| b) Deposito de ropa limpia | 1 | 5 | 5
| c) Deposito de medicamentos | 1 | 5 | 5
| c) Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| e) Trabajo limpio | 1 | 7 | 7
| Filtro | 1 | 4.5 | 4.5 | De área gris a negra
| Área de bienestar médicos | 1 | 14 | 14
| Baño área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Área de bienestar enfermeras | 1 | 14 | 14
| Baño área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Lavado de patos | 1 | 9 | 9
| Depósito de material | 1 | 5 | 5
| Depósito ropa sucia | 1 | 5 | 5
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 586.7
| Muros y Circulaciones 40% |  |  | 234.68
| TOTALES |  |  | 821.38
Observaciones:
- Ventilación mecánica.
- Aire acondicionado
- Gases medicinales
- Aire acondicionado
- Succión
- Pisos conductivos en los quirófanos.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.3. SERVICIOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS
U-2.3.2 SERVICIO DE CIRUGIA AMBULATORIA
SERVICIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES QUIRURGICAS A PACIENTES AMBULATORIOS..
RELACIONES FUNDAMENTALES.- SERVICIOS OBSTÉTRICOS, ESTERILIZACIÓN Y URGENCIAS
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Recepción, control, información |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Sala de espera, |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Batería de baños públicos hombres |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Batería de baños públicos mujeres |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Aseo |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Oficina Cirugía |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Oficina anestesiólogo (Consultorio) |  |  |  | Comparte con Unidad de Cirugía
| Sala de altas con vestier y Baño | 1 | 15 | 15
| Estación de camillas y sillas de ruedas | 1 | 6 | 6
| Transferencia de camillas | 1 | 6 | 6
Preparación
de 2 a 3 | Preparación paciente ambulatorio | 2 | 7 | 14
| Baño, Vestuario hombres paciente. lockers | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño, Vestuario mujeres paciente. Lockers | 1 | 5.5 | 5.5
Área de trabajo de enfermería
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| b) Deposito ropa limpia (Closet) | 1 | 2 | 2
| c) Deposito medicamentos (Vitrina) | 1 | 1 | 1
| c) Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| e) Trabajo limpio | 1 | 7 | 7
| f) Baño enfermeras | 1 | 3 | 3
de 2 a 3 | Sala de cirugía | 3 | 30 | 90
| Lavado de cirujanos | 4 | 3 | 12 | 1 por cada sala + 1
| Prelavado de instrumental | 1 | 3 | 3
| Técnica de aislamiento | 1 | 4 | 4 | De área blanca a área gris.
Recuperación
| Guarda de insumos de anestesia | 1 | 9 | 9
de 4 a 6 | Camillas de recuperación | 6 | 7 | 42
Estación de enfermeras (Recuperación):
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| b) Deposito de ropa limpia | 1 | 5 | 5
| c) Deposito de medicamentos | 1 | 5 | 5
| c) Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| e) Trabajo limpio | 1 | 7 | 7
| f) Baño enfermeras | 1 | 3 | 3
| Baño con ducha, recuperación mujeres | 1 | 7 | 7
| Baño con ducha, recuperación hombres | 1 | 7 | 7
| Lavado de patos | 1 | 9 | 9
| Cuarto de ropa sucia | 1 | 2.5 | 2.5
| Área de bienestar médicos y enfermeras de turno (descanso) | 1 | 14 | 14
| Baño área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 327
| Muros y Circulaciones 40% |  |  | 130.8
| TOTALES |  |  | 457.8
Observaciones:
- Ventilación mecánica.
- Aire acondicionado.
- Gases medicinales
- Succión.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.3. SERVICIOS QUIRÚRGICOS Y OBSTÉTRICOS
U-2.3.4. CENTRAL DE ESTERILIZACION
SERVICIO DESTINADO A LAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, COFECCIONAMIENTO, ESTERILIZACION, ALMACENAMIENTO y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DONDE SE REQUIERE TOTAL ASEPSIA.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- SERVICIOS QUIRURGICO-OBSTETRICOS, URGENCIAS, HOSPITALIZACION
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Oficina de Coordinación | 1 | 12 | 12
| Técnica de aislamiento de acceso a la unidad | 1 | 4.5 | 4.5
| Baño vestuario personal ( H y M) | 2 | 8 | 16
| Recepción de material sucio de hospital | 1 | 6 | 6
| Recepción de material sucio de quirófano | 1 | 6 | 6 | Área sucia (zona roja)
| Lavado y desinfección | 1 | 30 | 30 | Área sucia (zona roja)
| Preparación de material (clasificación y empaque) | 1 | 35 | 35 | Área limpia (zona azul)
| Gazas y algodones | 1 | 5 | 5
| Deposito material sin esterilizar | 1 | 5 | 5
| Esterilización de material autoclaves (N• equipos) | 1 | 80 | 80 | Área estéril (zona verde)
| Guarda de material de consumo | 1 | 40 | 40
| Deposito material estéril | 1 | 90 | 90
| Entrega de material estéril (a quirófano) | 1 | 6 | 6
| Entrega de material estéril (a hospital) | 1 | 6 | 6
| Guarda de material de consumo | 1 | 20 | 20
| Estación de carros de traslado | 1 | 15 | 15
| Aseo | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 379.5
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 94.875
| TOTALES |  |  | 474.375
Observaciones:
- Ventilación especial para el autoclave de oxido de etileno
Note on F16: norma lucero: 1.5 x sala de cirugía + recuperaciones 7=Yx1.5

## U-2.4.Serv.Hospitalización
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.4. SERVICIO DE HOSPITALIZACION
U-2.4.1. ADMISIÓN HOSPITALARIA
SERVICIO DESTINADO A LA INFORMACIÓN Y CONTROL DE PACIENTES QUE INGRESAN A LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO PRINCIPAL, VESTÍBULOS DE ACCESO, UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN, Y DE MANERA INDIRECTA A LAS UNIDADES DE DIAGNÓSTICO.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Sala de espera | 1 | 60 | 60 | Capacidad 40 lugares
| Baño sala de espera hombres | 1 | 10 | 10
| Baño sala de espera mujeres | 1 | 10 | 10
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Informes y control | 1 | 9 | 9 | 3 puestos de trabajo (barra tipo mostrador)
| Caja y Facturación | 1 | 9 | 9 | 3 puestos de trabajo (2 en barra tipo mostrador)
| Archivo de área de caja | 1 | 6 | 6
| Depósitos de pertenencias | 1 | 10 | 10
| Estación de camillas y sillas de ruedas | 1 | 8 | 8
| Área de trabajo de asistentes médicas (Trabajo social) | 1 | 16 | 16 | Área de trabajo para 4 lugares
| Sala de altas | 1 | 20 | 20 | Espera de pacientes en sillones o camillas y sillas de ruedas
| Baño pacientes hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño pacientes mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño personal hombres | 1 | 4 | 4
| Baño personal mujeres | 1 | 4 | 4
180
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 45
| TOTALES |  |  | 225
Observaciones:
- Red de oxigeno, aire medicinal y succión.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.4. SERVICIO DE HOSPITALIZACION
U-2.4.2. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA. | [5 empty] | 0.76667
SERVICIO DESTINADO A LA PERMANENCIA DE PACIENTES PARA SU DIAGNOSTICO, RECUPERACIÓN Y/O TRATAMIENTO.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- UNIDADES DE DIAGNÓSTICO, UNIDADES DE TRATAMIENTO, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRINCIPALMENTE.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2) |  |  |  |  | 70 mas 65
| MEDICINA INTERNA (135 camas) | [7 empty] | 135
35% | Habitaciones unipersonales con baño | 44 | 23 | 1012 |  |  | 44 | 47.25 | 88 | 35%
65% | Habitaciones comunes individualizada con baño | 42 | 30 | 1260 |  |  | 84 | 87.75 | 48 | 65%
| Habitaciones aislado con baño y antecámara. | 7 | 27 | 189 |  |  | 42 |  | 24
ok 1 x 1 | Sala de espera | 1 | 180 | 180 | Capacidad 120 lugares |  | 7 | Aislados
| Baño sala de espera hombres | 1 | 25 | 25 | 8 unidades sanitarias incluye unidad para discapacitado
| Baño sala de espera mujeres | 1 | 25 | 25 | 8 unidades sanitarias incluye unidad para discapacitado
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Estacionamiento de camillas. | 1 | 5 | 5
Estación de enfermeras:
| a) Atención | 6 | 18 | 108
| b) Baño enfermeras. | 6 | 5 | 30
| c) Trabajo sucio | 6 | 7 | 42
| d) Trabajo limpio. | 6 | 7 | 42
| e) Deposito de medicamentos | 6 | 8 | 48 | Incluye carro de paro
| f) Lavado de patos. | 6 | 7 | 42
| Estación de trabajo médicos y enfermeras | 6 | 7 | 42 | Con 3 puestos de trabajo cada uno
| Sala de procedimientos | 3 | 20 | 60
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 3 | 2.5 | 7.5
| Cuarto de aseo | 3 | 3 | 9
| Deposito de ropa limpia. | 3 | 5 | 15
| Deposito de ropa sucia. | 3 | 5 | 15
| Área de bienestar de enfermeras de turno | 3 | 12 | 36
| Baño de enfermeras | 3 | 3 | 9
| Área de bienestar médicos de turno con baño. | 3 | 16 | 48 | Cap. 2 personas
| Baño de médicos | 3 | 3 | 9
| Estación de carros térmicos | 3 | 10 | 30
No. De Camas
| SUBTOTAL UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA | 135 |  | 3291.5
| Muros y Circulaciones 40% |  |  | 1316.6
| TOTALES |  |  | 4608.1
Observaciones:
- Red de oxigeno, aire medicinal y succión.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.4. SERVICIO DE HOSPITALIZACION
U-2.4.4. UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA
SERVICIO DESTINADO A LA PERMANENCIA DE PACIENTES PARA SU DIAGNOSTICO, RECUPERACIÓN Y/O TRATAMIENTO.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- UNIDADES DE DIAGNÓSTICO, UNIDADES DE TRATAMIENTO, SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRINCIPALMENTE.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
CIRUGÍA (60 camas)
35% | Habitaciones unipersonales con baño | 21 | 23 | 483 |  |  |  | 60
65% | Habitaciones bipersonales con baño | 18 | 30 | 540 |  |  | 21 | 21 | 35%
| Habitaciones aislado con baño y antecámara. | 3 | 27 | 81 |  |  | 36 | 39 | 65%
ok 1 x 1 | Sala de espera | 1 | 42 | 42 | Capacidad 28 lugares |  | 18 | 19.5
| Baño sala de espera hombres | 1 | 9 | 9 |  |  | 3 |  | Aislados
| Baño sala de espera mujeres | 1 | 9 | 9
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Estacionamiento de camillas. | 1 | 5 | 8
Estación de enfermeras:
| a) Atención | 3 | 18 | 54
| b) Baño-vestier enfermeras. | 3 | 5 | 15
| c) Trabajo sucio | 3 | 7 | 21
| d) Trabajo limpio. | 3 | 7 | 21
| e) Deposito de medicamentos | 3 | 8 | 24 | Incluye carro de paro
| f) Lavado de patos. | 3 | 7 | 21
| Estación de trabajo médicos y enfermeras | 3 | 7 | 21 | Con 3 puestos de trabajo
| Sala de procedimientos | 1 | 20 | 20
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de aseo | 2 | 3 | 6
| Deposito de ropa limpia. | 1 | 5 | 5
| Deposito de ropa sucia. | 1 | 5 | 5
| Área de bienestar de enfermeras de turno | 1 | 12 | 12
| Baño de enfermeras | 1 | 3 | 3
| Área de bienestar médicos de turno con baño. | 1 | 16 | 16 | Cap. 2 personas
| Baño de médicos | 1 | 3 | 3
| Estación de carros térmicos | 1 | 10 | 10
No. De Camas
| SUBTOTAL UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN CIRUGIA | 60 |  | 1434.5
| Muros y Circulaciones 40% |  |  | 573.8
| TOTALES |  |  | 2008.3
Observaciones:
- Red de oxigeno, aire medicinal y succión.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.4. SERVICIO DE HOSPITALIZACION
U-2.4.6. UNIDAD DE INHALOTERAPIA INTRAHOSPITALARIA
SERVICIO DESTINADO A LA GUARDA Y PREPARACIÓN DEL MATERIAL Y EQUIPO (LAVADO Y DESINFECCIÓN DE VENTILADORES) DE INHALOTERAPIA.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN, URGENCIAS, CUIDADOS INTERMEDIOS Y CUIDADOS INTENSIVOS PRINCIPALMENTE.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Lavado y preparación de equipos | 1 | 15 | 15
| Almacén de material estéril | 1 | 12 | 12
| Guarda de ventiladores | 1 | 12 | 12
| Área de trabajo de técnico | 1 | 7 | 7
| Almacén de insumos | 1 | 7 | 7
| SUBTOTAL |  |  | 53
| Muros y Circulaciones 15% |  |  | 7.95
| TOTALES |  |  | 60.95
Observaciones:
Se ubicará en un piso de hospitalización, con relación o cercanía a las Unidades de cuidados intensivos e intermedios.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.4. SERVICIO DE HOSPITALIZACION
U-2.4.8. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS ADULTOS
SERVICIO DESTINADO A LA HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES EN ESTADO CRITICO QUE EXIGE MONITOREO CONTINUO, ASISTENCIA MEDICA DE ENFERMERIA PERMANENTE Y UTILIZACIÓN DE EQUIPOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- SERVICIOS DE CIRUGIA, HOSPITALIZACION Y URGENCIAS.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Control e información | 1 | 6 | 6
| Oficina de costos | 1 | 9 | 9
| Espera visitantes | 1 | 22.5 | 22.5 | Capacidad 15 personas
| Baño visitantes hombres | 1 | 5 | 5
| Baño visitantes mujeres | 1 | 5 | 5
| Oficina Jefe de la unidad con baño | 1 | 18 | 18
| Sala de Juntas o de docencia | 1 | 15 | 15 | Capacidad 10 personas
| Estacionamiento de camillas | 1 | 8 | 8
| Sala de información a familiares | 1 | 9 | 9
| Filtro de visitas | 1 | 6 | 6 | Incluye área de lockers
| Baño-vestier médicos y enfermeras | 2 | 9 | 18
Cuidados Intensivos Adultos
| Filtro de acceso (circulación técnica) | 1 | 5 | 5
16 | Cubículos de cuidados intensivos adultos | 11 | 16 | 176
| Cubículo de aislados /con antecámara | 1 | 23 | 23
| Lavamanos quirúrgico | 5 | 1.5 | 7.5 | 1 por cada dos cubículos de atención
Cuidados Intermedios Adultos
| Filtro de acceso (circulación técnica) | 1 | 5 | 5
| Baño-vestier médicos y enfermeras | 2 | 9 | 18
16 | Cubículos de cuidados intermedios adultos | 7 | 16 | 112
| Cubículo de aislados /con antecámara | 1 | 23 | 23
| Lavamanos quirúrgico | 3 | 1.5 | 4.5 | 1 por cada dos cubículos de atención
Áreas comunes de apoyo a las Unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios adultos
Estación de enfermeras:
| a) Atención | 2 | 12 | 24
| b) Baño enfermeras. | 2 | 3 | 6
| d) Trabajo limpio | 2 | 7 | 14
| c) Trabajo sucio | 2 | 7 | 14
| e) Deposito de medicamentos | 2 | 5 | 10
| Lavado de patos | 2 | 7 | 14
| Estacionamiento carro de paro | 1 | 2 | 2
| Depósito de RX portátil | 1 | 12 | 12
| Depósito material estéril | 1 | 5 | 5
| Deposito de ropa limpia. | 1 | 5 | 5
| Deposito de ropa sucia | 1 | 5 | 5
| Cuarto de equipos | 1 | 20 | 20
| Área de bienestar de enfermeras de turno | 1 | 12 | 12
| Baño de enfermeras | 1 | 3 | 3
| Área de bienestar médicos de turno con baño. | 1 | 16 | 16 | [6 empty] | 1 | 0
| Baño de médicos | 1 | 3 | 3 | [6 empty] | 2 | 0
| Máquina de hielos | 1 | 2 | 2
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5 | [7 empty] | #REF!
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
No. De Camas
| SUBTOTAL | 20 |  | 668
35 a 40 | Muros y Circulaciones 40% |  |  | 267.2
| TOTALES |  |  | 935.2
Observaciones:
- Red de oxigeno, aire medicinal y succión.
- Ventilación mecánica.
- Aire acondicionado
Note on A56: norma lucero: 1 x cada paciente al 60% de la población total
Note on A105: norma lucero: 1 x cada paciente al 60% de la población total

## U-2.5.Serv.ApoyoHospit.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-2. ÁREA ASISTENCIAL
U-2.5. SERVICIOS DE APOYO A LAS UNIDADES DE HOSPITALIZACION
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
U-2.5.1. Hospitalización en casa
Sala de espera
| Consultorio hospicasa | 2 | 17 | 34
| Cubículo de enfermería | 1 | 7 | 7
| SUBTOTAL |  |  | 41
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 10.25
| TOTALES |  |  | 51.25
U-2.5.6. Módulo de Nutrición y dietética
| Oficina de coordinación de nutrición y dietética | 1 | 15 | 15 | Se ubicará en Unidad de hospitalización
| Area de trabajo de dietistas | 1 | 24 | 24 | 4 lugares de trabajo
| SUBTOTAL |  |  | 39
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 9.75
| TOTALES |  |  | 48.75
RELACIONES FUNDAMENTALES.- UNIDAD DE HOSPITALIZACION

## U-3.1.Serv.Generales
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-3. ÁREA DE APOYO
U-3.1. SERVICIOS GENERALES
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
U-3.1.1. Servicio de alimentos
| Oficina nutricionista | 1 | 15 | 15
| Recepción de alimentos | 1 | 10 | 10
| Área de refrigeración | 1 | 6 | 6 | Para dietas nocturnas
| Área de almacenamiento | 1 | 6 | 6
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Cuarto de residuos | 2 | 5 | 10 | basura y orgánicos
| Ensamble y distribución de alimentos | 1 | 100 | 100 | Con área de lavado
| Comedor personal | 1 | 324 | 324 | No. De usuarios (180 usuarios)
| Patio de carga y descarga |  | 30 |  | No cuenta como área cubierta
| Despensa general |  | 10 | 0
| Despensa diaria |  | 8 | 0
| Cuartos frío de verduras, frutas, lácteos, etc. |  | 8 | 0
| Cuartos fríos de carnes |  | 8 | 0
| Deposito de vajillas, cristales, etc. |  | 9 | 0
| Área de preparación de alimentos |  | 15 | 0
| Marmas de cocción |  | 20 | 0
| Empacado y distribución |  | 15 | 0
| Lavado vajillas, depósito |  | 9 | 0
| Lavado de ollas, depósito |  | 9 | 0
| Estacionamiento y lavado de carros termos |  | 12 | 0
| Baño con ducha, vestuario personal Hombres y Mujeres |  | 10 | 0
| Cuarto de Aseo |  | 5 | 0
| Canecas basura (Basuras) |  | 10 | 0
| SUBTOTAL |  |  | 474
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 94.8
| TOTALES |  |  | 568.8
U-3.1.4. Morgue
| Recepción e informes | 1 | 6 | 6
| Espera de deudos con baño H y M | 1 | 15 | 15
| Sala de atención al deudo | 1 | 12 | 12
| Baño de público hombres | 1 | 5 | 5
| Baño de público mujeres | 1 | 5 | 5
| Oficina Patólogo | 1 | 17 | 17
| Entrega de Cadáveres | 1 | 15 | 15
| Neveras | 1 | 20 | 20
| Estación de camillas | 1 | 8 | 8
| Baño con ducha y vestuario de personal H y M | 2 | 15 | 30
| Sala de Necropsias | 1 | 30 | 30 | Con baño con ducha y vestier
| Deposito de material ó insumos | 1 | 6 | 6
| Cuarto de Aseo | 1 | 5 | 5
| Cuarto de Basuras | 1 | 5 | 5
| SUBTOTAL |  |  | 179
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 35.8
| TOTALES |  |  | 214.8

## U-3.2.Serv.Complementarios
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
UNIDAD MÉDICA HOSPITALARIA ESPECIALIZADA EN SALUD - UMHES
U-3. ÁREA DE APOYO
U-3.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
U-3.2.1. Acceso y vestíbulo
| Plaza de acceso | 1 |  |  | No cuenta como área cubierta
| Hall principal (Vestíbulo de acceso) | 1 | 220 | 220 | Área estimada en base a proyectos similares
| Orientación e informes | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Baños público hombres | 1 | 12 | 12
| Baños público mujeres | 1 | 12 | 12
| SUBTOTAL |  |  | 250
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 50
| TOTALES |  |  | 300
U-3.2.3. Archivo y control de historias clínicas
| Control, información | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Sala de espera | 1 | 15 | 15 | 10 lugares
| Archivo, historias clínicas | 1 | 70 | 70
| Clasificación y codificación | 1 | 6 | 6
| Coordinación de estadística | 1 | 12 | 12
| Oficina de profesionales | 1 | 24 | 24 | Capacidad para 4 profesional
| Baño personal | 2 | 3.8 | 7.6 | 1 por género. Podrá ser compartido con otro servicio
| SUBTOTAL |  |  | 140.6
| Muros y Circulaciones 15% |  |  | 21.09
| TOTALES |  |  | 161.69
RELACIONES FUNDAMENTALES.- CONSULTA EXTERNA Y ESTADISTICA
U-3.2.4. Oratorio
| Capilla - Oratorio. | 1 | 22.5 | 22.5 | Capacidad 15 personas
| SUBTOTAL |  |  | 22.5
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 4.5
| TOTALES |  |  | 27
RELACIONES FUNDAMENTALES.- CIRCULACIONES PÚBLICAS
U-3.2.6. Residentes médicos
| Dormitorio internos (habitaciones múltiples con WC, estar con TV, baño social, aseo) | 6 | 40 | 240 | Con baño 4 literas
| Desarrollo humano | 1 | 30 | 30
0
| SUBTOTAL |  |  | 270
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 54
| TOTALES |  |  | 324
U-3.2.7. Áreas comerciales
| Áreas para concesiones | 4 | 20 | 80
| Cafetería | 1 | 200 | 200 | Capacidad 100 usuarios
| SUBTOTAL |  |  | 280
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 56
| TOTALES |  |  | 336
U-3.2.8. Estancia Infantil
| Áreas para estancia de menores | 1 | 30 | 30
| Baños hombres | 1 | 9 | 9
| Baños mujeres | 1 | 9 | 9
| SUBTOTAL |  |  | 48
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 9.6
| TOTALES |  |  | 57.6
Note on F24: norma lucero: Articulo 12 de la Res. 1995 de 1999, incluye su obligatoriedad.
Note on F52: norma lucero: Determinar No. De usuarios

## C-1.1.Serv.Dirección y Adm.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-1. ÁREA ADMINISTRATIVA
C-1.1. SERVICIO DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
SERVICIO DESTINADO A LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCION
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y AREA DE SERVICIOS GENERALES
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Sala de espera | 1 | 9 | 9
| Baño de público hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño de público mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Dirección cientifica | 1 | 17 | 17 | con baño
| Sala de juntas | 1 | 15 | 15
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 5 usuarios | 1 | 35 | 35
| Dirección administrativa | 1 | 17 | 17 | con baño
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 2 usuarios | 1 | 14 | 14
| Oficina de facturación | 1 | 14 | 14
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de auditoría | 1 | 14 | 14
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de gestión del conocimiento, regencia y convenios docente asistencial | 1 | 17 | 17 | con baño
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 1 usuarios | 1 | 7 | 7
| Oficina de calidad | 1 | 17 | 17 | con baño
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Oficina de profesionales, equipo de 4 usuarios | 1 | 28 | 28
| Oficina de jefa de enfermería | 1 | 17 | 17
| Oficina de profesionales 4 personas | 1 | 28 | 28
| Sala de reuniones | 1 | 24.5 | 24.5 | Capacidad para 15 personas
| Área de bienestar social | 1 | 16 | 16
| Baño de área de bienestar social | 1 | 3 | 3
| Depósito papelería e insumos | 1 | 8 | 8
| Archivo General | 1 | 20 | 20
| Baños personal hombres | 1 | 9 | 9
| Baños personal mujeres | 1 | 9 | 9
| Cuarto de aseo | 1 | 3.6 | 3.6
| SUBTOTAL |  |  | 407.1
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 81.42
| TOTALES |  |  | 488.52
Observaciones: Área modular, multifuncional de espacios abiertos.

## C-2.1.Serv.Ambulatorios
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
C-2.1.1. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA
SERVICIO DESTINADO A LA ATENCIÓN DEL PACIENTE AMBULATORIO
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y SERVICIOS DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA, LABORATORIO CLÍNICO E IMAGENOLOGIA
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Control de consultorios | 5.8333 | 4 | 23.3333 | Uno por cada 6 consultorios
| Caja 3 puestos de trabajo | 1 | 12 | 12 | Barra tipo mostrador
| Archivo de área de caja | 1 | 6 | 6
| Baño área de caja | 1 | 4.5 | 4.5
| Oficina de Coordinación | 1 | 17 | 17 | Con mesa de juntas para 4 personas
| Baño oficina de coordinación | 1 | 4.5 | 4.5
| Oficina de trabajo social | 1 | 15 | 15
| Sala de Espera | 1 | 315 | 315 | Capacidad 222 lugares
| Batería de baños públicos hombres | 1 | 47 | 47 | (15 unidades sanitarias, incluye unidad para discapacitado)
| Batería de baños públicos mujeres | 1 | 47 | 47 | (15 unidades sanitarias, incluye unidad para discapacitado)
| Cuarto de aseo. | 2 | 3 | 6 | Exclusivos de áreas públicas
Consultorios
| Consultorio de anestesia | 1 | 17 | 17
| Cubículo de somatometría | 1 | 9 | 9
| Consultorio de nutrición y dietética | 2 | 17 | 34
Modulo de Cirugía
| Consultorio de cirugía de supra especialidades | 1 | 17 | 17
| Consultorio cirugía General | 2 | 17 | 34
| Consultorio cirugía vascular | 1 | 17 | 17
| Consultorio dermatología | 1 | 17 | 17
m. | Anexo dermatología | 1 | 9.72 | 9.72
| Consultorio endocrinología | 1 | 17 | 17
| Consultorio fisiatría | 2 | 17 |  | Se ubicarán en Medicina física
| Consultorio gastroenterología | 2 | 17 | 34
| Consultorio ginecoobstetricia | 2 | 22.5 | 45 | Con baño
| Consultorio medicina Interna | 2 | 17 | 34
| Consultorio nefrología | 0.5 | 22 | 11 | Comparte con neurocirugía
| Consultorio neurocirugía | 0.5 | 17 | 8.5 | Comparte con nefrología
| Consultorio de neonatología | 1 | 17 | 17
| Consultorio de neumología | 1 | 17 |  | Se ubicará en Terapia respiratoria
| Consultorio ortopedia | 3 | 17 | 51
| Consultorio pediatría | 2 | 17 | 34
| Consultorio reumatología | 1 | 17 | 17
| Consultorio oftalmología | 3 | 19 | 57
| Anexo de fotocoagulación | 1 | 6 | 6
| Anexo de foto fluorangiografía | 1 | 6 | 6
| Anexo de ultrasonido oftalmológico | 1 | 6 | 6
| Anexo de campimetría | 1 | 6 | 6
| Consultorio de Neurología | 1 | 17 | 17
| Anexo electromiografía y Potenciales evocados | 1 | 12 | 12
| Anexo de electroencefalograma | 1 | 12 | 12
| Consultorio de cardiología | 1 | 17 | 17
| Anexo de pruebas de esfuerzo | 1 | 18 | 18
| Baño vestier pruebas de esfuerzo | 1 | 5.5 | 5.5
| Anexo de ecocardiografía | 1 | 12 | 12
| Anexo de monitoreo holter | 1 | 12 | 12
| Anexo de electrocardiografía | 1 | 12 | 12
| Consultorio de Otorrinolaringología | 1 | 20 | 20
| Cubículo de exploración vestibular | 1 | 9.72 | 9.72
| Anexo cámara sonoamortiguada | 1 | 9.72 | 9.72
| Consultorio de Urología | 2 | 22.5 | 45 | Con Baño
| Anexo de ultrasonido urológico | 1 | 9.72 | 9.72
| Baño de ultrasonido | 1 | 5.5 | 5.5
| Anexo de urodinamia | 1 | 9.72 | 9.72
| Baño vestier | 1 | 5.5 | 5.5
| Anexo de Litotripsia Extracorpórea | 1 | 18 | 18
| Baño vestier Litotriptor | 1 | 5.5 | 5.5
| Sala de procedimientos | 1 | 16 | 16
| Sala de promoción y prevención | 1 | 30 | 30 | Capacidad 20 personas, con depósito
| Coordinación de enfermería | 1 | 12 | 12
| Área de trabajo de enfermeras, asistentes y médicos | 1 | 30 | 30 | Capacidad 10 lugares
| Sala de juntas | 1 | 30 | 30 | Capacidad 20 personas
| Área de bienestar | 1 | 22.5 | 22.5 | Capacidad 15 personas
| Baño área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Baño personal hombres | 1 | 12 | 12 | Tres unidades sanitarias, con área de lockers
| Baño personal mujeres | 1 | 12 | 12 | Tres unidades sanitarias, con área de lockers
| Cuarto de aseo | 2 | 3 | 6
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Total consultorios | 35
| SUBTOTAL |  |  | 1433.4333
| Muros y Circulaciones 30% |  |  | 358.3583
| TOTALES |  |  | 1791.7917
Observaciones: Área de espera de publico integradas espacialmente con las circulaciones.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
C-2.1.3 GASTROENTEROLOGIA Y ENDOSCOPIAS DIAGNOSTICAS
SERVICIO DESTINADO A LA REAUZACION DE PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIO Y DIAGNOSTICO MEDIANTE OBSERVACION DIRECTA EFECTUADA CON EQUIPOS INTRODUCIDOS EN EL PACIENTE.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Sala de espera | 1 | 31.5 | 31.5 | Capacidad 21 lugares
| Baños público hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baños público mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Recepción y control | 1 | 6 | 6
| Consultorio gastroenterologia con baño | 1 | 22 | 22
| Sala de endoscopías altas | 1 | 25 | 25
| Sala de endoscopías bajas | 1 | 25 | 25
| Lavamanos quirúrgicos | 2 | 3 | 6 | 1 por sala
| Sala de preparación | 2 | 6 | 12
| Sala de recuperación | 4 | 6 | 24
| Baño vestier de pacientes hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño vestier de pacientes mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Estar y descanso de personal | 1 | 12 | 12
| Prelavado | 1 | 2 | 2
| Trabajo limpio | 1 | 7 | 7
| Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| Deposito de medicamentos | 1 | 5.25 | 5.25
| Depósito de equipos | 1 | 5 | 5
| Ropa limpia | 1 | 6 | 6
| Ropa sucia | 1 | 4.5 | 4.5
| Oficina jefe de área | 1 | 17 | 17
| Oficina secretaria | 1 | 10 | 10
| Baño vestuario de personal hombres | 1 | 9 | 9
| Baño vestuario de personal mujeres | 1 | 9 | 9
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| SUBTOTAL |  |  | 272.75
| Muros y Circulaciones 35% |  |  | 95.4625
| TOTALES |  |  | 368.2125
Observaciones:
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
C-2.1.4. MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
SERVICIO DESTINADO A LA REALIZACIÓN DEL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS DISCAPACIDADES.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO, CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Información, citas control | 1 | 6 | 6
| Sala de espera | 1 | 67 | 67 | Capacidad 45 lugares
| Baños público hombres | 1 | 12 | 12 | Incluye unidad para discapacitado
| Baños público mujeres | 1 | 12 | 12 | Incluye unidad para discapacitado
| Aseo | 1 | 3 | 3
| Oficina de coordinación | 1 | 17 | 17
| Consultorio fisiatría | 2 | 17 | 34
| Sala docencia | 1 | 18 | 18 | Cap. 12 personas
Terapia de rehabilitación cardiopulmonar
| Estación de terapeutas | 1 | 8 | 8
| Consultorio de rehabilitación Cardiaca | 1 | 15 | 15
| Gimnasio de Calistenia | 1 | 35 | 35 | 20 lugares
| Gimnasio de Ergometría | 1 | 20 | 20 | No. Ergómetros, 1 área de pruebas de esfuerzo de alto rendimiento.
| Prueba de esfuerzo/Holter | 1 | 14 | 14
Rehabilitación
| Terapia ocupacional | 1 | 20 | 20
| Consultorio de terapia de lenguaje | 1 | 17 | 17
| Terapia física | 1 | 30 | 30
| Terapia de niños | 1 | 50 | 50
Electroterapia
| Estación de terapeutas electroterapia | 1 | 5 | 5
| Electroterapia | 6 | 9 | 54 | Cubículos de atención
Hidroterapia
| Estación de terapeutas hidroterapia | 1 | 5 | 5
| Hidroterapia para miembros torácicos | 1 | 15 | 15
| Hidroterapia para miembros pélvicos | 1 | 15 | 15
| Mini tina Hubbard | 1 | 35 | 35
| Cto. de maquinas Mini tina Hubbard | 1 | 20 | 20
| Fluidoterapia | 1 | 9 | 9
mas | Piscina para rehabilitación | 1 | 57 | 57
Mecanoterapia
| Gimnasio | 1 | 100 | 100
| Simulación laboral | 1 | 20 | 20
| Área de marcha | 1 | 40 | 40
| Baños y vestier pacientes | 2 | 15 | 30 | Uno por genero
| Guarda de equipo | 1 | 12 | 12
Masoterapia (cubículos)
| Cubículos de masoterapia | 2 | 9 | 18
Áreas de apoyo
| Camillas, sillas de ruedas | 1 | 8 | 8
| Baño vestuario personal (H y M) | 2 | 12 | 24 | Uno por genero
| Ropa limpia | 1 | 6 | 6
| Ropa Sucia | 1 | 6 | 6
| Cuarto de tintos | 1 | 3 | 3
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos (RPBI) | 1 | 2.5 | 2.5
| SUBTOTAL | 1 |  | 865.5
| Muros y Circulaciones 30% |  |  | 259.65
| TOTALES |  |  | 1125.15
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
C-2.1.5. TERAPIA RESPIRATORIA (INHALOTERAPIA AMBULATORIA)
SERVICIO DESTINADO A TRATAR Y REHABILITAR A LOS PACIENTES CON PADECIMIENTOS RESPIRATORIOS.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO, CONSULTA EXTERNA Y UNIDADES DE DIAGNÓSTICO.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Sala de espera | 1 | 25.5 | 25.5 | Capacidad 17 lugares
| Baños públicos hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baños públicos mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Cuarto de aseo. | 1 | 3 | 3
| Consultorio de neumología | 1 | 17 | 17
| Gabinete de pletismografía | 1 | 9.7 | 9.7
| Gabinete de espirometría | 1 | 9.7 | 9.7
Trabajo de enfermería
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| e) Baño-vestier para enfermeras | 1 | 5 | 5
| f) Guarda de equipo | 1 | 8 | 8
| Área de tratamiento | 4 | 4 | 16
| Área de trabajo Inhalo terapia | 1 | 12 | 12
| Lavado y esterilización | 1 | 9 | 9
| Depósito de insumos | 1 | 3.6 | 3.6
| Depósito de material estéril | 1 | 9 | 9
| Área de bienestar | 1 | 16 | 16
| Baño de área de bienestar social | 1 | 3 | 3
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| SUBTOTAL |  |  | 173
| Muros y Circulaciones 30% |  |  | 51.9
| TOTALES |  |  | 224.9
Observaciones:
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
C-2.1.6. CLÍNICA DE HERIDAS Y ESTOMAS
SERVICIO DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINARIO, DE PREDOMINIO QUIRÚRGICO, PARA EL DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y TRATAMIENTO DE PACIENTES OSTOMIZADOS (ESTOMAS), POST-OPERADOS (HERIDAS).
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO, CONSULTA EXTERNA Y UNIDADES DE DIAGNÓSTICO.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Sala de espera | 1 | 21 | 21 | Capacidad 14 lugares
| Baños públicos hombres | 1 | 10 | 10
| Baños públicos mujeres | 1 | 10 | 10
| Cuarto de aseo. | 1 | 3 | 3
| Consultorio | 1 | 17 | 17
| Área de curaciones | 1 | 29.6 | 29.6 | Con 4 lugares de atención, (separaciones con muros)
| Filtro | 1 | 5 | 5
| Vestidor paciente | 1 | 3 | 3
| Lavado de cirujanos | 1 | 2 | 2
| Sala de procedimientos | 1 | 16 | 16
| Vestidor de personal | 2 | 9 | 18 | Uno por género
| Transfer de camillas | 1 | 12 | 12
| Circulación blanca | 1 |  |  | El área depende del proyecto arquitectónico
| Área de prelavado de instrumental | 1 | 4.5 | 4.5
| Recuperación | 2 | 6.2 | 12.4 | Una sala con 2 lugares
Trabajo de enfermería
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| b) Deposito de medicamentos | 1 | 3 | 3
| c) Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| d) Trabajo limpio. | 1 | 7 | 7
| e) Baño enfermeras | 1 | 3 | 3
| Guarda de equipo | 1 | 5 | 5
| Depósito de insumos | 1 | 5 | 5
| Deposito de ropa limpia | 1 | 5 | 5
| Deposito de ropa sucia | 1 | 5 | 5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| SUBTOTAL |  |  | 219
| Muros y Circulaciones 30% |  |  | 65.7
| TOTALES |  |  | 284.7
Observaciones:
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
2.1.6. UNIDAD DE QUIMIOTERAPIA
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y HOSPITALIZACION
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
Quimioterapia
| Sala de espera | 1 | 36 | 36 | 24 lugares
| Consultorio de oncología medica | 1 | 17 | 17
Trabajo de enfermería
| a) Atención | 1 | 10 | 10
| b) Deposito de ropa limpia | 1 | 10 | 10
| c) Deposito de medicamentos | 1 | 5 | 5
| c) Trabajo sucio | 1 | 5 | 5
| e) Trabajo limpio | 1 | 5 | 5
| Área de tratamiento | 10 | 5.8 | 58 | 4 camillas y 6 reposets
| Preparación de medicamentos | 1 | 12 | 12 | Con campana de flujo laminar
| Guarda de soluciones y medicamentos | 1 | 5 | 5
| Guarda de equipo rodable | 1 | 8 | 8
| Baño para pacientes hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño para pacientes mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño para personal hombres | 1 | 3.8 | 3.8 | Puede compartir con otros servicios
| Baño para personal mujeres | 1 | 3.8 | 3.8 | Puede compartir con otros servicios
| Ropa sucia | 1 | 6 | 6
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 201.1
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 70.385
TOTALES
Observaciones:
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
2.1.X. UNIDAD RENAL (DIALISIS PERITONEAL)
SERVICIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON AFECCIONES RENALES.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y HOSPITALIZACION
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Recepción y control |  | 6 | 0
| Sala de espera |  | 55.5 | 0 | Cap. 37 lugares
| Baños público hombres |  | 12 | 0 | Puede compartir con otro servicio
| Baños público mujeres |  | 12 | 0 | Puede compartir con otro servicio
| Consultorio Nefrología |  | 17 | 0 | revisar área
| Oficina jefe |  | 17 | 0
| Dietista |  | 9 | 0
| Baño para pacientes hombres |  | 7 | 0 | Con área de lockers
| Baño para pacientes mujeres |  | 7 | 0 | Con área de lockers
| Sala de entrenamiento al paciente |  | 24 | 0 | Con 16 lugares
| Área de procedimientos |  | 12 | 0
| Sala de diálisis |  | 7 | 0
| Cubículo de aislado/con técnica de aislamiento |  | 14 | 0
| Estación de enfermería |  | 15 | 0
| Trabajo sucio |  | 5 | 0
| Trabajo limpio |  | 5 | 0
| Deposito de medicamentos |  | 4 | 0
| Deposito de ropa limpia |  | 4 | 0
| Deposito de ropa sucia |  | 4 | 0
| Baño vestier enfermeras |  | 5 | 0
| Deposito equipos |  | 5 | 0
| Deposito de insumos |  | 4 | 0
| Camillas y sillas de ruedas |  | 8 | 0
| Descanso de personal (Tintos) |  | 9 | 0
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL |  | 2.5 | 0
| Aseo y basura |  | 3 | 0
| Cuarto de maquinas (tratamiento y filtro de agua) |  | 15 | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| Muros y Circulaciones 35% |  |  | 0
| TOTALES |  |  | 0
Observaciones:
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.1. SERVICIOS AMBULATORIOS
2.1.X. UNIDAD DE HEMODIALISIS
SERVICIO DESTINADO AL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON AFECCIONES RENALES.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y HOSPITALIZACION
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Recepción y control |  | 6 | 0
| Sala de espera |  | 55.5 | 0 | Cap. 37 lugares
| Baños público hombres |  | 12 | 0 | Puede compartir con otro servicio
| Baños público mujeres |  | 12 | 0 | Puede compartir con otro servicio
|  |  | 17 | 0
|  |  | 17 | 0
0
0
0
0
0
0
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL |  | 2.5 | 0
| Aseo y basura |  | 3 | 0
| Cuarto de maquinas (tratamiento y filtro de agua) |  | 15 | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| Muros y Circulaciones 35% |  |  | 0
| TOTALES |  |  | 0
Observaciones:
Note on A31: norma lucero: * Cardiovascular * Cabeza y cuello * Columna * Mama y tumores y tejidos blandos * Mano * Torax * Gastrointestinal Endoscopia digestiva * Maxilofacial * Plástica y estética
Note on F22: norma lucero: Cálculo de acuerdo a indicador en México 6 lugares por c/consultorio, (42X6)(1.5)=378m2

## C-2.2. Serv.Diagnósticos
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.2. SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
C-2.2.1. SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO
SERVICIO DESTINADO A LA REALIZACION DE ANÁLISIS DE ESPECIMENES BIOLÓGICOS DE ORIGEN HUMANO
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS.
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Recepción de muestras y entrega de resultados | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Caja | 1 | 3 | 3 | 1 puesto de trabajo (barra tipo mostrador)
| Archivo de área de caja | 1 | 6 | 6
| Baño área de caja | 1 | 4.5 | 4.5
| Oficina de facturación | 1 | 9 | 9
| Sala de espera | 1 | 120 | 120 | 80 lugares
| Baños público hombres | 1 | 20 | 20 | 6 unidades sanitarias, incluye unidad para discapacitado
| Baños público mujeres | 1 | 20 | 20 | 6 unidades sanitarias, incluye unidad para discapacitado
| Aseo y basura | 1 | 3 | 3
| Toma de muestras de brazo (cubículos) | 4 | 5 | 20
| Toma de muestras especiales, con baño. | 1 | 17 | 17
| Toma de muestras pediátricas | 1 | 12 | 12 | Con mesa de exploración pediátrica
| Oficina de jefe de laboratorio clínico | 1 | 12 | 12
Área de trabajo
| Área neveras | 1 | 5 | 5
| Depósito de reactivos | 1 | 5 | 5
| Deposito de materiales e insumos | 1 | 5 | 5
Área automatizada
| Área de Hematología y coagulación | 1 | 54 | 54
| Área de Química |  |  |  | Incluye área de centrifugas
Área de Serología.
| Área de Microbiología | 1 | 18 | 18
| Área sucia | 1 | 10 | 10
| Área de lavado y esterilización | 1 | 18 | 18
| Área de Toxicología | 1 | 18 | 18
| Ducha de emergencia y lavado de ojos | 2 | 3 | 6
| Área de TBC | 1 | 18 | 18
| Área de Uro análisis y coprológico | 1 | 18 | 18
| Área de Inmunodeficiencia | 1 | 18 | 18
| Área de virología | 1 | 18 | 18
| Área de investigación |  | 35 | 0
Emb. de muestras
Neveras
Procesamiento
| Deposito de materiales y reactivos | 1 | 5 | 5
| Baño-vestier de personal, hombres | 1 | 7 | 7 | 1 Unidad sanitarias
| Baño-vestier de personal, mujeres | 1 | 7 | 7 | 1 Unidad sanitarias
| Área de bienestar | 1 | 12 | 12
| Baño de área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 503
| Muros y Circulaciones 30% |  |  | 150.9
| TOTALES |  |  | 653.9
Observaciones: Ventilación mecánica gases medicinales, succión.
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-2. ÁREA ASISTENCIAL
C-2.2. SERVICIOS DE APOYO A LAS ACTIVIDADES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
C-2.2.2. TOMA DE MUESTRAS
SERVICIO DESTINADO A LA OBTENCIÓN, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN DE SANGRE HUMANA.
RELACIONES FUNDAMENTALES.- ACCESO DE PUBLICO Y SERVICIOS DE URGENCIAS Y QUIRURGICO- OBSTETRICOS
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
| Control | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Sala de espera |  |  |  | Comparte con laboratorio clínico
| Batería de baños hombres |  |  |  | Comparte con laboratorio clínico
| Batería de baños mujeres |  |  |  | Comparte con laboratorio clínico
| Aseo y basura |  |  |  | Comparte con laboratorio clínico
| Oficina jefe de servicio | 1 | 17 | 17
| Cubículo de trabajo social | 1 | 15 | 15
| Consultorio | 1 | 17 | 17
| Toma de muestras donantes (sillas) | 2 | 8 | 16
| Recolección de sangre | 4 | 6 | 24
Trabajo de enfermería
| a) Atención | 1 | 12 | 12
| b) Baño enfermeras. | 1 | 3 | 3
| d) Trabajo limpio | 1 | 7 | 7
| c) Trabajo sucio | 1 | 7 | 7
| e) Deposito de medicamentos | 1 | 3 | 3 | Tipo closet
| Baño pacientes hombres | 1 | 5.5 | 5.5
| Baño pacientes mujeres | 1 | 5.5 | 5.5
| Area de transfusión | 1 | 12 | 12 | 1 sala con 2 camillas
| Área de pruebas pretransfusionables | 1 | 16 | 16 | 4 puestos de trabajo
| Almacen de sangre con red fría | 1 | 25 | 25
| Guarda de insumos | 1 | 6 | 6
| Refectorio (comedor de donadores) | 1 | 12 | 12 | 4 lugares
| Guarda de ropa limpia | 1 | 6 | 6
| Guarda de ropa sucia | 1 | 6 | 6
| Baño-vestier de personal, hombres | 1 | 7 | 7
| Baño-vestier de personal, mujeres | 1 | 7 | 7
| Área de bienestar | 1 | 10 | 10
| Baño de área de bienestar | 1 | 3 | 3
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 2.5 | 2.5
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 253.5
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 63.375
| TOTALES |  |  | 316.875
Observaciones: Ventilación mecánica gases medicinales, succión.

## C-3.2.Serv.Complementarios
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Centros de Atención Prioritaria en Salud CAPS - Tipo 2
C-3. ÁREA DE APOYO
U-3.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
C-3.2.1. Acceso y vestíbulo
| Plaza de acceso | 1 |  |  | No cuenta como área cubierta
| Hall principal (Vestíbulo de acceso) | 1 | 180 | 180 | Área estimada en base a proyectos similares
| Orientación e informes | 1 | 6 | 6 | 2 puestos de trabajo
| Baños público hombres | 1 | 12 | 12
| Baños público mujeres | 1 | 12 | 12
| SUBTOTAL |  |  | 210
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 42
| TOTALES |  |  | 252
C-3.2.2. Farmacia
| Atención público, entrega o dispensación de medicamentos |  | 7.5 | 0 | Capacidad 3 puestos de trabajo
| Consultorio de farmacéutico |  | 17 | 0 | Se ubicará en Consulta externa
| Coordinador de servicio farmacéutico con baño |  | 12 | 0
Área de recepción
| Área de recepción administrativa |  | 9 | 0
50 | Área de recepción técnica (medicamentos) |  | 50 | 0 | Cuenta con área de estiba
| Área de cuarentena de medicamentos |  | 12 | 0
Área de almacenamiento
| Área responsable de oficina |  | 12 | 0
200-40% | Almacén de medicamentos |  | 80 | 0
| Almacenamiento medicamentos controlados |  | 10 | 0
12 PTOS | Área de dispensación |  | 20 | 0 | Cap. 4 puestos de trabajo, área abierta junto a almacén
| Sala de análisis de casos de fármaco-vigilancia (Conciliación medicamentosa, seguimiento farmacoterapéutico) |  | 9 | 0 | Sala de juntas cap. 6 personas.
| Baño personal mujeres |  | 3 | 0
| Baño personal hombres |  | 3 | 0
| Cuarto de aseo |  | 3 | 0
| Área de carros |  | 15 | 0 | Carros nodriza
Unidosis
| Técnica de aislamiento |  | 3.6 | 0
| Almacén de unidosis |  | 21 | 0
| Área de entrega a hospital |  | 6 | 0 | (control de entradas y salidas)
| Área de trabajo |  | 30 | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 0
TOTALES
RELACIONES FUNDAMENTALES.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS.
C- 3.2.6. Aulas de enseñanza
2 | Aulas Capacidad 30 personas cada una |  | 45 | 0 | Con capacidad de modularse | 2
| Baños hombres |  | 15 | 0
| Baños mujeres |  | 15 | 0
| Aseo |  | 3 | 0
| SUBTOTAL |  |  | 0
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 0
| TOTALES |  |  | 0

## U+C- 4.1.Unidades Compartidas
PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO
Áreas de apoyo compartidas UMHES + CAPS T2
U+C 4. ÁREA DE APOYO COMPARTIDAS UMHES + CAPS T-2
U+C- 4.1. SERVICIOS GENERALES
AMBIENTES |  | ÁREA REQUERIDA |  |  | OBSERVACIONES
|  | CANTIDAD | AREA UNIT. | TOTAL
|  | (un) | (m2) | (m2)
U-3.1.2. Ropería
| Oficina de responsable de ropería | 1 | 12 | 12
| Recibo de ropa sucia | 1 | 6 | 6
| Clasificación de ropa sucia | 1 | 30 | 30 | Próximo al andén de carga y descarga
| Recepción y depósito de ropa limpia | 1 | 45 | 45
| Entrega de ropa limpia | 1 | 6 | 6
| SUBTOTAL |  |  | 99
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 24.75
| TOTALES |  |  | 123.75
U-3.1.3. Almacén
| Oficina de responsable / incluye baño | 1 | 17 | 17
| Área de atención (despacho) | 1 | 6 | 6
| Recibo y pesaje | 1 | 10 | 10
185-100% | Almacén general | 1 | 185 | 185
| Depósito inflamables /con exclusa | 1 | 9 | 9
| Vestuario, W.C. | 2 | 3.8 | 7.6
| Aseo y basuras ( 2 Cubículos) | 2 | 3 | 6
| Patio de maniobras (andén de carga y descarga) | 1 | 30 |  | No cuenta como área cubierta
| SUBTOTAL |  |  | 240.6
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 48.12
| TOTALES |  |  | 288.72
U+C 4.1.1. Mantenimiento
| Oficina de Mantenimiento / con baño | 1 | 17 | 17
| Secretaria | 1 | 9 | 9
| Taller mecánico | 1 | 20 | 20
| Taller plomería | 1 | 20 | 20
| Taller electricidad | 1 | 20 | 20
| Taller pintura | 1 | 20 | 20
| Taller carpintería | 1 | 20 | 20
| Vestuario mantenimiento y servicios generales | 1 | 9 | 9
| Baños | 2 | 8 | 16
| Bodega de mantenimiento | 1 | 25 | 25
| Cuarto de tintos | 1 | 3 | 3
| Aseo | 1 | 3 | 3
| Basuras | 1 | 3 | 3
| SUBTOTAL |  |  | 185
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 46.25
| TOTALES |  |  | 231.25
U+C 4.1.2. Casas de máquinas
| Casa de máquinas eléctrica y cuartos de equipos | 1 | 230 | 230 | La dimensión es un estimado, la cual podrá variar de acuerdo al proyecto.
| Casa de máquinas equipos Hidráulicos / Depósito subterráneo de agua (cisterna) | 1 | 210 | 210 | La dimensión es un estimado, la cual podrá variar de acuerdo al proyecto.
| Casa de máquinas de Acondicionamiento de aire y cuartos de equipos. | 1 | 1000 | 1000 | La dimensión es un estimado, la cual podrá variar de acuerdo al proyecto.
| Planta de tratamiento de aguas residuales | 1 | 120 | 120 | La dimensión es un estimado, la cual podrá variar de acuerdo al proyecto.
| Central y equipos de gases medicinales | 1 | 30 | 30 | La dimensión es un estimado, la cual podrá variar de acuerdo al proyecto.
| Patio de maniobras | 1 | 40 |  | No cuenta como área cubierta
| SUBTOTAL |  |  | 1590
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 318
| TOTALES |  |  | 1908
U+C 4.1.3. Depósito de basura y residuos hospitalarios
| Deposito de basuras reciclables | 1 | 20 | 20
| Deposito de basuras no reciclables | 1 | 20 | 20
| Deposito transitorio de residuos médico biológicos RESPEL | 1 | 30 | 30
| SUBTOTAL |  |  | 70
| Muros y Circulaciones 15% |  |  | 10.5
| TOTALES |  |  | 80.5
U+C 4.1.4. Vestuarios
| Baño vestuario personal hombres servicios generales | 1 | 32 | 32 | Con área de lockers | 53 turno matutino (total 141)
| Baño vestuario personal mujeres servicios generales | 1 | 32 | 32 | Con área de lockers
| Baño vestuario hombres personal de vigilancia | 1 | 19.5 | 19.5 | Con área de lockers | 20 turno máximo (50 totales) | 53
| Baño vestuario mujeres personal de vigilancia | 1 | 19.5 | 19.5 | Con área de lockers |  | 141
| Baño vestuario enfermería mujeres | 1 | 115 | 115 | Con área de lockers | 211 turno máximo (562 totales) | 211
| Baño vestuario enfermería hombres | 1 | 115 | 115 | Con área de lockers |  | 562
Evaluar | Baño vestuario médicos mujeres |  | 90 | 0 | Con área de lockers | 158 turno máximo (422 totales) | 158
Evaluar | Baño vestuario médicos hombres |  | 90 | 0 | Con área de lockers |  | 422
| SUBTOTAL |  |  | 333
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 83.25
| TOTALES |  |  | 416.25
U+C 4.1.5. Conmutador y comunicaciones
Conmutador
| Equipo de telefonía e informática | 1 | 20 | 20
| Área de seguridad integral | 1 | 4 | 4
| Equipos de seguridad | 1 | 9 | 9
| Local de acometida de la compañía telefónica | 1 | 15 | 15
Comunicaciones
| CRU - Centro Regulador de Urgencias - Central de radio | 1 | 9 | 9
Business intelligence
| Seguridad y vigilancia (Monitores) | 1 | 9 | 9
| SUBTOTAL |  |  | 66
| Muros y Circulaciones 15% |  |  | 9.9
| TOTALES |  |  | 75.9
U+C 4.1.6. Transporte
| Oficina de coordinación | 1 | 8 | 8
| Estar de conductores. | 1 | 10 | 10
| Depósitos de llantas, aceites, etc. | 1 | 20 | 20
| Servicio Baño con vestuario | 1 | 5 | 5
| SUBTOTAL |  |  | 43
| Muros y Circulaciones 15% |  |  | 6.45
| TOTALES |  |  | 49.45
* SERVICIO ENCARGADO DE COORDINAR EL USO DE AMBULANCIAS Y DEMÁS MEDIOS DE SOCORRO Y DE TRANSPORTE EN COORDINACION CON LAS DEMAS INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
U+C 4.1.7. Casetas de control
| Caseta de control de acceso (exteriores) | 3 | 8 | 24
| SUBTOTAL |  |  | 24
| Muros y Circulaciones 15% |  |  | 3.6
| TOTALES |  |  | 27.6
U+C- 4.2. Centro de Atención al usuario (área del asociado privado)
| Sala de espera | 1 | 12 | 12 | 8 lugares
| Secretaria | 1 | 6 | 6
| Gerente administrativo | 1 | 17 | 17
| Gerencia de gestión de calidad | 1 | 17 | 17
| Coordinación servicios de infraestructura | 1 | 15 | 15
| Coordinación de servicios de especialidades médicas | 1 | 15 | 15
| Coordinador de servicios de logística y abastecimiento | 1 | 15 | 15
| Coordinador de servicios de telecomunicaciones | 1 | 15 | 15
| Oficina para supervisor APP | 1 | 36 | 36 | 6 puestos de trabajo
| Área de tintos | 1 | 4 | 4
| Administración de finanzas | 1 | 9 | 9
| Administración general | 1 | 9 | 9
| Almacén | 1 | 150 | 150
| Centro informático | 1 | 16 | 16 | 4 lugares
| Archivo | 1 | 6 | 6
| Sala de juntas | 1 | 18 | 18 | 12 lugares
| Aseo | 1 | 3 | 3
| Baño personal (h y m) 1wc / 1wc | 2 | 3.8 | 7.6 | 1 por género
| Fotocopiado | 1 | 4 | 4
| Área de trabajo administrativo | 1 | 54 | 54 | 12 lugares
| Tableros | 1 | 2 | 2 | Tipo closet
| SUBTOTAL |  |  | 430.6
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 86.12
| TOTALES |  |  | 516.72
U+C 4. ÁREA DE APOYO COMPARTIDAS UMHES + CAPS T-2
U+C- 4.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
U+C -4.2.1. Farmacia
| Atención público, entrega o dispensación de medicamentos | 1 | 7.5 | 7.5 | Capacidad 3 puestos de trabajo
| Consultorio de farmacéutico | 1 | 17 | 17
| Coordinador de servicio farmacéutico con baño | 1 | 12 | 12
Área de recepción
| Área de recepción administrativa | 1 | 9 | 9
50 | Área de recepción técnica (medicamentos) | 1 | 50 | 50 | Cuenta con área de estiba
| Área de cuarentena de medicamentos | 1 | 12 | 12
Área de almacenamiento
| Área responsable de oficina | 1 | 12 | 12
200-100% | Almacén de medicamentos | 1 | 200 | 200
| Almacenamiento medicamentos controlados | 1 | 10 | 10
12ptos-100% | Área de dispensación | 1 | 60 | 60 | Cap. 12 puestos de trabajo, área abierta junto a almacén
| Sala de análisis de casos de fármaco-vigilancia (Conciliación medicamentosa, seguimiento farmacoterapéutico) | 1 | 9 | 9 | Sala de juntas cap. 6 personas.
| Baño personal mujeres | 1 | 3 | 3
| Baño personal hombres | 1 | 3 | 3
| Cuarto de aseo | 1 | 3 | 3
| Área de carros | 1 | 15 | 15 | Carros nodriza
Central de mezclas
| Filtro | 1 | 4.5 | 4.5
| Baño | 1 | 3.5 | 3.5
| Lavado y esterilización | 1 | 15 | 15
| Almacén con ventanilla de entrega a Hospital | 1 | 20 | 20
| Filtro (para acceso a áreas de preparación) | 1 | 4.5 | 4.5
| Área de preparación | 1 | 18 | 18
| Área de preparación especial | 1 | 18 | 18
Unidosis
| Técnica de aislamiento | 1 | 3.6 | 3.6
| Almacén de unidosis | 1 | 21 | 21
| Área de entrega a hospital | 1 | 6 | 6 | (control de entradas y salidas)
| Área de trabajo | 1 | 30 | 30
| SUBTOTAL |  |  | 566.6
| Muros y Circulaciones 25% |  |  | 113.32
| TOTALES |  |  | 679.92
RELACIONES FUNDAMENTALES.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACION Y URGENCIAS.
U+C 4. ÁREA DE APOYO COMPARTIDAS UMHES + CAPS T-2
U+C- 4.2. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
U+C- 4.2.2. Docencia e investigación
| Aulas Capacidad 30 personas cada una | 3 | 45 | 135 | Con capacidad de modularse
Biblioteca- Zona trabajo consulta
| Control de área de consulta | 1 | 6 | 6 | 15 estaciones con internet
| Área de consulta | 1 | 30 | 30
| Zona de acervo | 1 | 15 | 15 | cual es el concepto
| Fotocopiado | 1 | 6 | 6
| Área de lectura | 1 | 24 | 24 | Capacidad 15 lugares
| Baños público hombres | 1 | 18 | 18
| Baños público mujeres | 1 | 18 | 18
| Aseo | 1 | 3 | 3
| Auditorio Capacidad 200 personas | 1 | 300 | 300
2.8 ind | Baños público hombres | 1 | 35 | 35
| Baños público mujeres | 1 | 35 | 35
| Cabina de audio y control de proyecciones | 1 | 9 | 9
| Área de guarda | 1 | 9 | 9
| Central de Diagnóstico Telemedicina | 1 | 28 | 28 | Con 3 Módulos con aislamiento acústico y 1 espacio físico para soporte técnico del Desarrollador
| SUBTOTAL |  |  | 671
| Muros y Circulaciones 20% |  |  | 134.2
| TOTALES |  |  | 805.2
Note on F26: norma lucero: Indicador de almacén Guías metodológicas 1m2/cama