## REPORTE TRIMESTRAL A SDS
[46 empty] | ACCIONES SDS | Estado | Edad | Genero | CAUSA | Código de la causa | Término de Causa | Descripción de la causa | CIUDAD | DEPARTAMENTO | NIVEL DE COMPLEJIDAD | NATURALEZA | DETECCION | CLASIFICAICON | DESENLACE | LOGICO
[46 empty] | Requerimiento de ampliación o información faltante | Abierto | 1 día | Femenino | 500 Uso anormal | 500 | Uso anormal | El acto u omisión de un acto por parte del usuario u operador del dispositivo médico como resultado de una conducta que está más allá de cualquier medio razonable del control de riesgo por parte del fabricante, por ejemplo, violación deliberada de las instrucciones, procedimientos o uso antes de la instalación completa, causan una falla en el dispositivo. | Abejorral | Amazonas | 1 | Pública | Antes del uso del DM | Evento adverso serio | Muerte | Si
[46 empty] | Visita inspección, vigilancia y control al Prestador de Servicio de Salud | Seguimiento | 2 dias | Masculino | 510 Respuesta fisiológica anormal o inexplicable | 510 | Respuesta fisiológica anormal o inexplicable | Una respuesta fisiológica anormal o inesperada tal como hipersensibilidad | Abrego | Antioquia | 2 | Privada | Durante el uso del DM | Evento adverso no serio | Daño de una función o estructura corporal | No
[46 empty] | Visita al distribuidor | Cerrado | 3 dias |  | 520 Falla en la alarma | 520 | Falla en la alarma | El dispositivo no genera la alarma apropiada o no transmite la alarma al receptor remoto | Abriaqui | Arauca | 3 | Mixta | Después del uso del DM | Incidente adverso serio | Enfermedad o daño que amenace la vida
[46 empty] | Actividades de IVC conjuntas con el INVIMA |  | 4 dias |  | 530 Uso de material biológico | 540 | Calibración | Los resultados inexactos con dispositivos médicos de medición (por ejemplo, para temperatura, masa, pH, pruebas In vitro) debido a una calibración incorrecta | Acevedo | Atlántico |  |  |  | Incidente adverso no serio | Requiere intervención médica o quirúrgica
[46 empty] | Asistencia Técnica |  | 5 dias |  | 540 Calibración | 530 | Uso de material biológico | El uso de un material(es) biológico(s) en un dispositivo médico causa una reacción diferente a la hipersensibilidad inmediata | Acandi | Bolívar |  |  |  |  | Hospitalización inicial o prolongada
[46 empty] | Otro |  | 6 dias |  | 550 Hardware de computador | 550 | Hardware de computador | Cualquier mal funcionamiento de hardware del computador por ejemplo, disco duro interno, unidad de arranque externas, causando una falla en el dispositivo | Acacias | Boyacá |  |  |  |  | No hubo daño
[46 empty] | Ninguna acción |  | 1 semana |  | 560 Contaminación durante la producción | 560 | Contaminación durante la producción | El dispositivo es afectado/impedido por la exposición a elementos extraños o contaminados en la producción, que no son removidos adecuadamente durante el proceso de fabricación. | Achi | Caldas |  |  |  |  | Otro
[48 empty] | 2 semanas |  | 570 Contaminación post-producción | 570 | Contaminación post-producción | El dispositivo es afectado/impedido por la exposición a elementos extraños o contaminación, o la acumulación de contaminantes los cuales pueden afectar un componente, parte, o todo el dispositivo, p.e, partículas sintéticas o de caucho, suciedad externa/interna o residuos de fluido, sangre, tejidos entre otros. | Agrado | Caquetá
|  | A. LUGAR DONDE OCURRIÓ EL EVENTO O INCIDENTE | [5 empty] | B. INFORMACIÓN PACIENTE |  |  |  | C. DISPOSITIVO MÉDICO SOSPECHOSO | [10 empty] | D. EVENTO O INCIDENTE ADVERSO | [6 empty] | E. GESTIÓN REALIZADA | [5 empty] | F. INFORMACIÓN DEL REPORTANTE | [11 empty] | 3 semanas |  | 580 Diseño | 580 | Diseño | Falla del dispositivo para realizar su función debido a un diseño y desarrollo inadecuado del proceso. | Agua De Dios | Casanare
CÓDIGO INVIMA | CÓDIGO INTERNO ASIGNADO POR PRESTADOR DE SERVICIO DE SALUD | A1. Nombre de la Institución | A2. Ciudad | A3. Departamento | A4. NIT | A5. Nivel de Complejidad (si aplica) | A6. Naturaleza | B1. Identificación | B2. Género | B3. Edad | B4. Diagnóstico Inicial del Paciente | C1. Nombre Genérico del Dispositivo Médico | C2. Nombre Comercial del Dispositivo Médico | C3. Registro sanitario o permiso de comercialización | C4. #Lote | C4.1 #Modelo | C4.2 #Referencia | C4.3 #Serial | C5. Fabricante | C6. Importador y/o distribuidor | C7. Área de funcionamiento del dispositivo médico en el momento del evento/incidente | C8. Indique si el dispositivo médico ha sido utilizado más de una vez | D1. Fecha del evento/incidente adverso sospechado dd/mm/aaaa | D2. Fecha de elaboración del reporte dd/mm/aaaa | D3. Detección del evento/incidente adverso | D4.Clasificación | D5. Descripción del evento o incidente adverso | D6. Desenlace del evento o incidente adverso | D6.1 Otros ¿Cuál? | E1. Causa probable del evento/incidente | E2.Acciones correctivas y preventivas iniciadas | E3.Reportó al Importador/Distribuidor | E3.1 Fecha Reporte al Importador/ Distribuidor | E4. ¿Dispositivo médico disponible para evaluación? (no enviar al INVIMA) | E4.1Fecha de Envió del DM a Distribuidor/ Importador | F1.Nombre | F2.Cargo | F3. Organización | F4.Dirección | F5.Teléfono | F6.Ciudad | F7.Departamento | F8.Correo electrónico | F9.Fecha de notificación de IPS a SDS dd/mm/aaaa | F10. Autoriza la divulgación de la información y origen del reporte al fabricante o importador |  |  | 1 mes |  | 590 Desconexión | 590 | Desconexión | Una separación imprevista de una conexión entre dos o más partes (por ejemplo, eléctrica, mecánica, tubería) causando falla en el dispositivo | Aguachica | Cauca
[48 empty] | 2 meses |  | 600 Componente eléctrico | 600 | Componente eléctrico | Un defecto en un componente eléctrico o un cableado inapropiado causan falla en el dispositivo | Aguada | Cesar
[48 empty] | 3 meses |  | 610 Circuito eléctrico | 610 | Circuito eléctrico | El mal funcionamiento del circuito eléctrico causado por eventos tales como penetración de fluido, sobrecalentamiento, etc. | Aguadas | Choco
[48 empty] | 4 meses |  | 620 Contacto eléctrico | 620 | Contacto eléctrico | Un contacto eléctrico defectuoso o inadecuado que causa un mal funcionamiento en el dispositivo (por ejemplo rompimiento, corrosión, alta resistencia, descarga térmica, desplazamiento, migración o movimiento no intencional) | Aguazul | Cundinamarca
[48 empty] | 5 meses |  | 630 Interferencia Electromagnética EIM | 630 | Interferencia Electromagnética EIM | Un mal funcionamiento de un dispositivo médico activo, de alimentación eléctrica causado por una interferencia por radio frecuencia (IRF) | Aipe | Guainía
[48 empty] | 6 meses |  | 640 Fecha de expiración | 640 | Fecha de expiración | Uso de un dispositivo más allá de la fecha de expiración causando falla en éste. | Alban | Guajira
[48 empty] | 7 meses |  | 650 Falso Negativo | 650 | Falso Negativo | El dispositivo reporta incorrectamente algo que ha sido detectado o que no está dentro de un rango específico. | Alban | Guaviare
[48 empty] | 8 meses |  | 660 Falso positivo | 660 | Falso positivo | El dispositivo reporta incorrectamente algo que ha sido detectado o que está dentro de un rango específico. | Albania | Huila
[48 empty] | 9 meses |  | 670 Resultado falso de la prueba | 670 | Resultado falso de la prueba | En el caso de dispositivos médicos de diagnóstico in- Vitro (IVD) el dispositivo no cumple con sus características de desempeño específico (prueba de sensibilidad, especificidad, linealidad, estabilidad, interferencia, etc.) causando un resultado falso en la prueba. | Albania | Magdalena
[48 empty] | 10 meses |  | 680 Falla en el dispositivo implantable | 680 | Falla en el dispositivo implantable | La migración, mal funcionamiento o falla en el dispositivo implantable (activo o no activo) causan un procedimiento invasivo que puede conducir a la remoción, por ejemplo, implante mamario, marcapasos, lentes intraoculares. | Albania | Meta
[48 empty] | 11 meses |  | 690 Ambiente Inapropiado | 690 | Ambiente Inapropiado | Uso de un ambiente que produce la falla o mal funcionamiento de un dispositivo | Alcala | Nariño
[48 empty] | 1 año |  | 700 Incompatibilidad | 700 | Incompatibilidad | La falta de compatibilidad entre dos o más dispositivos, partes o componentes, dispositivos que contienen productos medicinales o elementos unidos causando una falla en el dispositivo. | Aldaña | No Definido
[48 empty] | 2 años |  | 710 Instrucciones para uso y rotulado | 710 | Instrucciones para uso y rotulado | instrucciones inadecuadas o imprecisas para uso/etiquetado causando falla del dispositivo | Alejandría | Norte de Santander
[48 empty] | 3 años |  | 720 Escape/ sellado | 720 | Escape/ sellado | Falla del dispositivo debido a una sustancia normalmente líquida o gaseosa, que se filtra dentro del dispositivo o falla del sello permitiendo la entrada de la sustancia al dispositivo o componente. | Algarrobo | Putumayo
[48 empty] | 4 años |  | 730 Mantenimiento | 730 | Mantenimiento | Mantenimiento rutinario o periódico inadecuado mantenimiento causando mal funcionamiento o falla de un dispositivo o componente, excluyendo causas de diseño. | Algeciras | Quindío
[48 empty] | 5 años |  | 740 Fabricación | 740 | Fabricación | Falla en el sistema de calidad del fabricante causando el mal funcionamiento o falla de un dispositivo o componente, excluyendo causas de diseño | Almaguer | Risaralda
[48 empty] | 6 años |  | 750 Material | 750 | Material | Material (es) de durabilidad limitada durante el uso del producto causando que el dispositivo médico funcione mal, por ejemplo, falla del adhesivo. | Almeida | San Andrés
[48 empty] | 7 años |  | 760 Componentes Mecánicos | 760 | Componentes Mecánicos | El mal funcionamiento de un componente mecánico causando una falla del dispositivo, por ejemplo, ruptura, deformación, obstrucción | Balboa | Santander
[48 empty] | 8 años |  | 770 Condiciones no higiénicas | 770 | Condiciones no higiénicas | Una falla en el dispositivo médico por un estado higiénico inapropiado del usuario o de las instalaciones del usuario | Alpujarra | Sucre
[48 empty] | 9 años |  | 780 No relacionado con el dispositivo | 780 | No relacionado con el dispositivo | El tipo de evento no es relacionado con el dispositivo | Altamira | Tolima
[48 empty] | 10 años |  | 790 Otros | 790 | Otros | Una causa de evento que no está incluida en esta tabla y donde esté relacionado un dispositivo durante el evento. | Alto Baudo (Pie De Pato) | Valle del Cauca
[48 empty] | 11 años |  | 800 Empaque | 800 | Empaque | Proceso de empaque inadecuados o inapropiados causando una falla en el dispositivo | Altos Del Rosario | Vaupés
[48 empty] | 12 años |  | 810 Anatomía/ Ficología del paciente | 810 | Anatomía/ Ficología del paciente | Donde el diseño de un dispositivo basado en la anatomía/ fisiología promedio del paciente es inapropiado para el paciente involucrado | Alvarado | Vichada
[48 empty] | 13 años |  | 820 Condiciones del paciente | 820 | Condiciones del paciente | Condición del paciente (posiblemente inesperada) conducen a una falla o desempeño deficiente, por ejemplo, tornillo de un implante se desprende debido a osteoporosis | Balboa
[48 empty] | 14 años |  | 830 Fuente de energía | 830 | Fuente de energía | Deficiencias en la fuente de energía causando una falla en el dispositivo | Amaga
[48 empty] | 15 años |  | 840 Medida de protección | 840 | Medida de protección | La falla de una medida de protección. Este excluye alarmas. | Amalfi
[48 empty] | 16 años |  | 850 Aseguramiento de la calidad en la institución para la atención de salud | 850 | Aseguramiento de la calidad en la institución para la atención de salud | Procedimientos Inadecuados del aseguramiento de la calidad del cuidado de la salud identificados, por ejemplo, procesos de compra, inspecciones o instalaciones inapropiadas. | Ambalema
[48 empty] | 17 años |  | 860 Radiación | 860 | Radiación | Exposición a la radiación causada por falla en el dispositivo, por ejemplo, medicina nuclear, rayos X, irradiador de sangre, ensayo de radio inmunidad. | Anapoima
[48 empty] | 18 años |  | 870 Software | 870 | Software | La función del dispositivo o información generada por éste es errónea, incorrecta o poco confiable, debido o a un software inadecuado o su mal funcionamiento. Estas condiciones pueden ser por ejemplo, programación defectuosa o inadecuada, software obsoleto, instalación errónea, incluyendo actualizaciones. | Ancuya
[48 empty] | 19 años |  | 880 Esterilización/desinfección/ limpieza | 880 | Esterilización/desinfección/ limpieza | Esterilización, desinfección o limpieza inadecuada. Esto incluye la exposición accidental a microorganismos o sustancias tóxicas (ejemplo: residuos de óxido de etileno). | Andalucía
[48 empty] | 20 años |  | 890 Condiciones de almacenamiento | 890 | Condiciones de almacenamiento | Condiciones de almacenamiento dispositivo (por ejemplo, temperatura del cuarto, humedad, exposición a la luz inapropiadas) que resultan en falla del dispositivo | Andes
[48 empty] | 21 años |  | 900 Manipulación, falsificación, sabotaje | 900 | Manipulación, falsificación, sabotaje | Un acto Intencional de manipulación del dispositivo perpetrado durante la fabricación del dispositivo (sabotaje) o durante el uso (alteración) resultando en el mal funcionamiento del dispositivo y/o afecta adversamente el tratamiento del paciente. | Angelopolis
[48 empty] | 22 años |  | 910 Entrenamiento | 910 | Entrenamiento | Entrenamiento inadecuado o falta de esta para el usuario del dispositivo | Angostura
[48 empty] | 23 años |  | 920 Transporte y entrega | 920 | Transporte y entrega | Irregularidades en el transporte y entrega de los dispositivos médicos causando el mal funcionamiento o falla del dispositivo o componente | Anolaima
[48 empty] | 24 años |  | 930 Sin definir | 930 | Sin definir | Causa definitiva o no probable determinada. Una condición desconocida que causa falla en el funcionamiento del dispositivo | Anori
[48 empty] | 25 años |  | 940 Capacidad de Uso | 940 | Capacidad de Uso | Capacidad de uso significa las características que establecen la efectividad, eficiencia, capacidad de aprendizaje y satisfacción del operador. | Agustin Codazzi
[48 empty] | 26 años |  | 950 Error de Uso | 950 | Error de Uso | Un acto u omisión de un acto que tiene un resultado diferente al previsto por el fabricante o esperado por el operador causando una falla en el dispositivo | Anserma
[48 empty] | 27 años |  | 960 Desgaste | 960 | Desgaste | Cambios o deterioro de un dispositivo médico como resultado del uso a través del tiempo establecido, desgaste o mantenimiento de rutina que causa la falla del dispositivo | Ansermanuevo
[48 empty] | 28 años | [5 empty] | Antioquia
[48 empty] | 29 años | [5 empty] | Anza
[48 empty] | 30 años | [5 empty] | Anzoategui
[48 empty] | 31 años | [5 empty] | Apartado
[48 empty] | 32 años | [5 empty] | Apia
[48 empty] | 33 años | [5 empty] | Aquitania
[48 empty] | 34 años | [5 empty] | Aracataca
[48 empty] | 35 años | [5 empty] | Aranzazu
[48 empty] | 36 años | [5 empty] | Aratoca
[48 empty] | 37 años | [5 empty] | Arboleda
[48 empty] | 38 años | [5 empty] | Arboledas
[48 empty] | 39 años | [5 empty] | Arboletes
[48 empty] | 40 años | [5 empty] | Arcabuco
[48 empty] | 41 años | [5 empty] | Arenal
[48 empty] | 42 años | [5 empty] | Arauca
[48 empty] | 43 años | [5 empty] | Argelia
[48 empty] | 44 años | [5 empty] | Argelia
[48 empty] | 45 años | [5 empty] | Argelia
[48 empty] | 46 años | [5 empty] | Arbelaez
[48 empty] | 47 años | [5 empty] | Ariguani
[48 empty] | 48 años | [5 empty] | Arjona
[48 empty] | 49 años | [5 empty] | Armenia
[48 empty] | 50 años | [5 empty] | Atrato
[48 empty] | 51 años | [5 empty] | Armenia
[48 empty] | 52 años | [5 empty] | Armero (Guayabal)
[48 empty] | 53 años | [5 empty] | Arroyohondo
[48 empty] | 54 años | [5 empty] | Arauquita
[48 empty] | 55 años | [5 empty] | Astrea
[48 empty] | 56 años | [5 empty] | Ataco
[48 empty] | 57 años | [5 empty] | Ayapel
[48 empty] | 58 años | [5 empty] | Bagado
[48 empty] | 59 años | [5 empty] | Bahia Solano (Mutis)
[48 empty] | 60 años | [5 empty] | Bajo Baudo (Pizarro)
[48 empty] | 61 años | [5 empty] | Baranoa
[48 empty] | 62 años | [5 empty] | Baraya
[48 empty] | 63 años | [5 empty] | Barbacoas
[48 empty] | 64 años | [5 empty] | Belen
[48 empty] | 65 años | [5 empty] | Barbosa
[48 empty] | 66 años | [5 empty] | Barranca De Upia
[48 empty] | 67 años | [5 empty] | Barbosa
[48 empty] | 68 años | [5 empty] | Barichara
[48 empty] | 69 años | [5 empty] | Barrancabermeja
[48 empty] | 70 años | [5 empty] | Barrancas
[48 empty] | 71 años | [5 empty] | Barranco De Loba
[48 empty] | 72 años | [5 empty] | Barranquilla
[48 empty] | 73 años | [5 empty] | Becerril
[48 empty] | 74 años | [5 empty] | Belalcazar
[48 empty] | 75 años | [5 empty] | Belen
[48 empty] | 76 años | [5 empty] | Belen Andaquies
[48 empty] | 77 años | [5 empty] | Belen De Umbria
[48 empty] | 78 años | [5 empty] | Bello
[48 empty] | 79 años | [5 empty] | Belmira
[48 empty] | 80 años | [5 empty] | Beltran
[48 empty] | 81 años | [5 empty] | Berbeo
[48 empty] | 82 años | [5 empty] | Betania
[48 empty] | 83 años | [5 empty] | Beteitiva
[48 empty] | 84 años | [5 empty] | Betulia
[48 empty] | 85 años | [5 empty] | Betulia
[48 empty] | 86 años | [5 empty] | Bituima
[48 empty] | 87 años | [5 empty] | Boavita
[48 empty] | 88 años | [5 empty] | Bochalema
[48 empty] | 89 años | [5 empty] | Bojaca
[48 empty] | 90 años | [5 empty] | Bojaya (Bellavista)
[48 empty] | 91 años | [5 empty] | Bolivar
[48 empty] | 92 años | [5 empty] | Bolivar
[48 empty] | 93 años | [5 empty] | Bolivar
[48 empty] | 94 años | [5 empty] | Bosconia
[48 empty] | 95 años | [5 empty] | Boyaca
[48 empty] | 96 años | [5 empty] | Briceño
[48 empty] | 97 años | [5 empty] | Briceño
[48 empty] | 98 años | [5 empty] | Bogotá D.C.
[48 empty] | 99 años | [5 empty] | Bucaramanga
[48 empty] | 100 años | [5 empty] | Bucarasica
Buenaventura
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenavista
Buenos Aires
Buesaco
Buga
Bugalagrande
Buritica
Busbanza
Cabrera
Cabrera
Cabuyaro
Caceres
Cachipay
Cachira
Cacota
Caicedo
Caicedonia
Caimito
Cajamarca
Cajibio
Cajica
Calamar
Calamar
Calarca
Caldas
Caldas
Caldono
Cali
California
Calima
Caloto
Campamento
Campo De La Cruz
Campoalegre
Campohermoso
Canalete
Candelaria
Candelaria
Cantagallo
Canton De San Pablo
Cañasgordas
Caparrapi
Capitanejo
Caqueza
Caracoli
Caramanta
Carcasi
Carepa
Carmen Apicala
Carmen De Carupa
Carmen De Viboral
Carmen Del Darien
Carolina
Cartagena
Cartagena Del Chaira
Cartago
Caruru
Casabianca
Castilla La Nueva
Caucasia
Cepita
Cerete
Cerinza
Cerrito
Cerro San Antonio
Certegui
Chachagui
Chaguani
Chalan
Chameza
Chaparral
Charala
Charta
Chia
Chicoral
Chigorodo
Chima
Chima
Chimichagua
Chinacota
Chinavita
Chinchina
Chinu
Chipaque
Chipata
Chiquinquira
Chiquiza
Chiriguana
Chiscas
Chita
Chitaga
Chitaraque
Chivata
Chivolo
Chivor
Choachi
Choconta
Cicuco
Cienaga
Cienaga De Oro
Cienega
Cimitarra
Circasia
Cisneros
Ciudad Bolivar
Clemencia
Cocorna
Coello
Cogua
Colombia
Colon
Colon(Genova)
Coloso
Combita
Concepcion
Concepcion
Concordia
Concordia
Condoto
Confines
Consaca
Contadero
Contratacion
Convencion
Copacabana
Coper
Cordoba
Cordoba
Cordoba
Corinto
Coromoro
Corozal
Corrales
Cota
Cotorra
Covarachia
Coveñas
Coyaima
Cravo Norte
Cuaspud
Cubara
Cubarral
Cucaita
Cucunuba
Cucuta
Cucutilla
Cuitiva
Cumaral
Cumaribo
Cumbal
Cumbitara
Cunday
Curillo
Curiti
Curumani
Dabeiba
Dagua
Dibulla
Distraccion
Dolores
Don Matias
Dos Quebradas
Duitama
Durania
Ebejico
El Aguila
El Bagre
El Banco
El Cairo
El Calvario
El Carmen
El Carmen
El Carmen
El Carmen De Bolivar
El Castillo
El Cerrito
El Charco
El Cocuy
El Colegio
El Copey
El Doncello
El Dorado
El Dovio
El Espino
El Guacamayo
El Guamo
El Molino
El Paso
El Paujil
El Peñol
El Peñon
El Peñon
El Peñon
El Piñon
El Playon
El Reten
El Retorno
El Roble
El Rosal
El Rosario
El Tablon
El Tambo
El Tambo
El Tarra
El Zulia
Elias
Encino
Enciso
Entrerrios
Envigado
Espinal
Facatativa
Falan
Filadelfia
Filandia
Firavitoba
Flandes
Florencia
Florencia
Floresta
Florian
Florida
Floridablanca
Fomeque
Fonseca
Fortul
Fosca
Fredonia
Fresno
Frontino
Fuente De Oro
Fundacion
Funes
Funza
Fuquene
Fusagasuga
Gachala
Gachancipa
Gachantiva
Gacheta
Galan
Galapa
Galeras
Gama
Gamarra
Gambita
Gameza
Garagoa
Garzon
Genova
Gigante
Ginebra
Giraldo
Girardot
Girardota
Giron
Gomez Plata
Gonzalez
Gramalote
Granada
Granada
Granada
Guaca
Guacamayas
Guacari
Guacheta
Guachucal
Guadalupe
Guadalupe
Guadalupe
Guaduas
Guaitarilla
Gualmatan
Guamal
Guamal
Guamo
Guapi
Guapota
Guaranda
Guarne
Guasca
Guatape
Guataqui
Guatavita
Guateque
Guatica
Guavata
Guayabal De Siquima
Guayabetal
Guayata
Guepsa
Guican
Gutierrez
Hacari
Hatillo De Loba
Hato
Hato Corozal
Hatonuevo
Heliconia
Herran
Herveo
Hispania
Hobo
Honda
Ibague
Icononzo
Iles
Imues
Inza
Ipiales
Iquira
Isnos
Istmina
Itagui
Ituango
Iza
Jambalo
Jamundi
Jardin
Jenesano
Jerico
Jerico
Jerusalen
Jesus Maria
Jordan
Juan De Acosta
Junin
Jurado
La Apartada
La Argentina
La Belleza
La Calera
La Capilla
La Ceja
La Celia
La Cruz
La Cumbre
La Dorada
La Esperanza
La Estrella
La Florida
La Gloria
La Jagua Del Pilar
La Jagua Ibirico
La Llanada
La Macarena
La Merced
La Mesa
La Montañita
La Palma
La Paz
La Peña
La Pintada
La Plata
La Playa
La Primavera
La Salina
La Sierra
La Tebaida
La Tola
La Union
La Union
La Union
La Union
La Uribe
La Uvita
La Vega
La Vega
La Victoria
La Victoria
La Virginia
Labateca
Labranzagrande
Landazuri
Lebrija
Leiva
Leiva
Lejanias
Lenguazaque
Lerida
Leticia
Libano
Liborina
Linares
Litoral Del San Juan
Lloro
Lopez
Lorica
Los Andes
Los Cordobas
Los Palmitos
Los Patios
Los Santos
Lourdes
Luruaco
Macanal
Macaravita
Maceo
Macheta
Madrid
Magangue
Magui
Mahates
Maicao
Majagual
Malaga
Malambo
Mallama
Manati
Manaure
Manaure Balcon Del Cesar
Mani
Manizales
Manta
Manzanares
Mapiripan
Margarita
Maria La Baja
Marinilla
Maripi
Mariquita
Marmato
Marquetalia
Marsella
Marulanda
Matanza
Medellin
Medina
Medio Atrato
Medio Baudo (Boca De Pepe)
Medio San Juan
Melgar
Mercaderes
Mesetas
Milan
Miraflores
Miraflores
Miranda
Mistrato
Mitu
Mocoa
Mogotes
Molagavita
Momil
Mompos
Mongua
Mongui
Moniquira
Montebello
Montecristo
Montelibano
Montenegro
Monteria
Monterrey
Moñitos
Morales
Morales
Morelia
Morroa
Mosquera
Mosquera
Motavita
Murillo
Murindo
Mutata
Mutiscua
Muzo
Nariño
Nariño
Nariño
Nataga
Natagaima
Nechi
Necocli
Neira
Neiva
Nemocon
Nilo
Nimaima
Nobsa
Nocaima
Norcasia
Novita
Nueva Granada
Nuevo Colon
Nunchia
Nuqui
Obando
Ocamonte
Ocaña
Oiba
Oicata
Olaya
Olaya Herrera
Onzaga
Oporapa
Orito
Orocue
Ortega
Ospina
Otanche
Ovejas
Pachavita
Pacho
Pacora
Padilla
Paez
Paez
Paicol
Pailitas
Paime
Paipa
Pajarito
Palermo
Palestina
Palestina
Palmar
Palmar De Varela
Palmas Del Socorro
Palmira
Palmito
Palocabildo
Pamplona
Pamplonita
Pandi
Panqueba
Paramo
Paratebueno
Pasca
Pasto
Patia(El Bordo)
Pauna
Paya
Paz De Ariporo
Paz Del Rio
Pedraza
Pelaya
Pensilvania
Peñol
Peque
Pereira
Pesca
Piamonte
Piedecuesta
Piedras
Piendamo
Pijao
Pijiño Del Carmen
Pinchote
Pinillos
Piojo
Pisba
Pital
Pitalito
Pivijay
Pizarro
Planadas
Planeta Rica
Plato
Policarpa
Polo Nuevo
Ponedera
Popayan
Pore
Potosi
Pradera
Prado
Providencia
Providencia
Pueblo Bello
Pueblo Nuevo
Pueblo Rico
Pueblorrico
Puebloviejo
Puente Nacional
Puerres
Puerto Asis
Puerto Berrio
Puerto Boyaca
Puerto Carreño
Puerto Caycedo
Puerto Colombia
Puerto Concordia
Puerto Escondido
Puerto Gaitan
Puerto Guzman
Puerto Inirida
Puerto Leguizamo
Puerto Libertador
Puerto Lleras
Puerto Lopez
Puerto Nare
Puerto Nariño
Puerto Parra
Puerto Rico
Puerto Rico
Puerto Rondon
Puerto Salgar
Puerto Santander
Puerto Tejada
Puerto Triunfo
Puerto Wilches
Puli
Pupiales
Purace
Purificacion
Purisima
Quebradanegra
Quetame
Quibdo
Quimbaya
Quinchia
Quipama
Quipile
Rafael Reyes
Ragonvalia
Ramiriqui
Raquira
Recetor
Regidor
Remedios
Remolino
Repelon
Restrepo
Restrepo
Retiro
Ricaurte
Ricaurte
Rio De Oro
Rio Iro
Rio Quito
Rio Viejo
Rioblanco
Riofrio
Riohacha
Rionegro
Rionegro
Riosucio
Riosucio
Risaralda
Rivera
Roberto Payan
Robles (La Paz)
Roldanillo
Roncesvalles
Rondon
Rosas
Rovira
Sabana De Torres
Sabanagrande
Sabanalarga
Sabanalarga
Sabanalarga
Sabanas De San Angel
Sabaneta
Saboya
Sacama
Sachica
Sahagun
Saladoblanco
Salamina
Salamina
Salazar
Saldaña
Salento
Salgar
Samaca
Samana
Samaniego
Sampues
San Antonio Del Tequendama
San Juan De Arama
San Vicente Del Caguan
San Agustin
San Alberto
San Andres
San Andres
San Andres
San Andres Sotavento
San Antero
San Antonio
San Benito
San Benito Abad
San Bernardo
San Bernardo
San Bernardo Viento
San Calixto
San Carlos
San Carlos
San Carlos Guaroa
San Cayetano
San Cayetano
San Cristobal
San Diego
San Eduardo
San Estanislao
San Fernando
San Francisco
San Francisco
San Francisco
San Gil
San Jacinto
San Jacinto Del Cauca
San Jeronimo
San Joaquin
San Jose
San Jose De Fragua
San Jose De La Montaña
San Jose De Miranda
San Jose De Pare
San Jose Del Guaviare
San Jose Del Palmar
San Juan De Betulia
San Juan De Rioseco
San Juan De Uraba
San Juan Del Cesar
San Juan Nepomuceno
San Juanito
San Lorenzo
San Luis
San Luis
San Luis De Gaceno
San Luis De Palenque
San Marcos
San Martin
San Martin
San Martin De Loba
San Mateo
San Miguel
San Miguel
San Miguel De Sema
San Onofre
San Pablo
San Pablo
San Pablo De Borbur
San Pedro
San Pedro
San Pedro
San Pedro De Cartago
San Pedro De Uraba
San Pelayo
San Rafael
San Roque
San Sebastian
San Sebastian De Buenavista
San Vicente
San Vicente De Chucuri
San Zenon
Sandona
Santa Ana
Santa Barbara
Santa Barbara
Santa Barbara
Santa Barbara De Pinto
Santa Catalina
Santa Helena
Santa Isabel
Santa Lucia
Santa Maria
Santa Maria
Santa Marta
Santa Rosa
Santa Rosa De Cabal
Santa Rosa De Osos
Santa Rosa De Viterbo
Santa Rosa Del Sur
Santa Rosalia
Santa Sofia
Santacruz
Santana
Santander De Quilichao
Santiago
Santiago
Santo Domingo
Santo Tomas
Santuario
Santuario
Sapuyes
Saravena
Sardinata
Sasaima
Sativanorte
Sativasur
Segovia
Sesquile
Sevilla
Siachoque
Sibate
Sibundoy
Silos
Silvania
Silvia
Simacota
Simijaca
Simiti
Since
Sincelejo
Sipi
Sitionuevo
Soacha
Soata
Socha
Socorro
Socota
Sogamoso
Solano
Soledad
Solita
Somondoco
Sonson
Sopetran
Soplaviento
Sopo
Sora
Soraca
Sotaquira
Sotara
Sta Rosa
Suaita
Suan
Suarez
Suarez
Suaza
Subachoque
Sucre
Sucre
Sucre
Suesca
Supata
Supia
Surata
Susa
Susacon
Sutamarchan
Sutatausa
Sutatenza
Tabio
Tado
Talaigua Nuevo
Tamalameque
Tamara
Tame
Tamesis
Taminango
Tangua
Taraira
Taraza
Tarqui
Tarso
Tasco
Tauramena
Tausa
Tello
Tena
Tenerife
Tenjo
Tenza
Teorama
Teruel
Tesalia
Tibacuy
Tibana
Tibasosa
Tibirita
Tibu
Tierralta
Timana
Timbio
Timbiqui
Tinjaca
Tipacoque
Tiquisio
Titiribi
Toca
Tocaima
Tocancipa
Togui
Toledo
Toledo
Tolu
Toluviejo
Tona
Topaga
Topaipi
Toribio
Toro
Tota
Totoro
Trinidad
Trujillo
Tubara
Tulua
Tumaco
Tunja
Tunungua
Tuquerres
Turbaco
Turbana
Turbo
Turmeque
Tuta
Tutasa
Ubala
Ubaque
Ubate
Ulloa
Umbita
Une
Unguia
Union Panamericana
Uramita
Uribia
Urrao
Urumita
Usiacuri
Utica
Valdivia
Valencia
Valle De S Juan
Valle Del Guamuez
Valle San Jose
Valledupar
Valparaiso
Valparaiso
Vegachi
Velez
Venadillo
Venecia
Venecia (Ospina Perez)
Ventaquemada
Vergara
Versalles
Vetas
Viani
Victoria
Vigia Del Fuerte
Vijes
Villa Del Rosario
Villa Rica
Villacaro
Villagarzon
Villagomez
Villahermosa
Villamaria
Villanueva
Villanueva
Villanueva
Villanueva
Villapinzon
Villarrica
Villavicencio
Villavieja
Villeta
Viota
Viracacha
Vista Hermosa
Viterbo
Yacopi
Yacuanquer
Yaguara
Yali
Yarumal
Yolombo
Yondo
Yopal
Yotoco
Yumbo
Zambrano
Zapatoca
Zapayan
Zaragoza
Zarzal
Zetaquira
Zipacon
Zipaquira
Zona Bananera
RETIPS003 -Reporte Trimestral de eventos adversos no serios con Dispositivos Médicos por parte de Prestadores de Servicios de Salud y Profesionales de la Salud independientes al Nivel Departamental
Reporte Trimestral de eventos adversos no serios con Dispositivos Médicos por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y Profesionales de la Salud independientes al Nivel Departamental
RETIPS003 - Reporte Trimestral de eventos adversos no serios con Dispositivos Médicos por parte de Prestadores de Servicios de Salud y Profesionales de la Salud independientes al Nivel Departamental

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL REPORTE TRIMESTRAL ELECTRÓNICO DE TECNOVIGILANCIA POR PARTE DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (RETIPS003) AL NIVEL DEPARTAMENTAL, RELACIONADO CON EVENTOS ADVERSOS NO SERIOS ASOCIADOS AL USO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
I. INSTRUCCIONES GENERALES
1. La información requerida en el presente reporte electrónico contiene los mismos campos del formulario de Tecnovigilancia (FOREIA001), que puede descargarlo en el link de Tecnovigilancia en la página www.invima.gov.co, junto con el instructivo de las secciones A a la F.
2. El presente reporte debe ser diligenciado por el responsable del Programa Institucional de Tecnovigilancia designado por su Institución.
3. Envie a la Secretaria Distrital o Departamental de Salud según corresponda, el soporte de la información consignada en el reporte trimestral electrónico (copia del reporte original en medio físico o escaneado)
4. Adjunte información adicional cuando los espacios establecidos en el formulario no resulten suficientes para describir en forma clara y concisa el evento o adverso, corrobore que incluya información respecto a cómo se detectó y las medidas tomadas. De ser posible, adjunte archivos escaneados de certificados, dibujos, fotografías o copias de folletos, catálogos, instrucciones de uso o manuales; con frecuencia esta documentación es de suma utilidad para describir e interpretar, las circunstancias en las que se produjo el evento o incidente.
5. Los campos sombreados con color verde claro en el reporte electrónico (Hoja: Reporte Trimestral a SDS), son celdas con lista desplegable para seleccionar la información que corresponda en cada reporte. Se recomienda no desconfigurar dichos campos, debido a que esta plantilla permite optimizar la consolidación de la información por parte del responsable del Programa Institucional de Tecnovigilancia de la Secretaria Departamental y/o Distrital de Salud.
Tenga en cuenta que los tiempos de notificación del reporte trimestral por parte del Nivel Departamental al INVIMA son los siguientes:
| Periodo | Tiempo de notificación
| • Primer Trimestre Enero a Marzo | Primera semana de Abril
| • Segundo Trimestre Abril a Junio | Primera semana de Julio
| • Tercer Trimestre Julio - Septiembre | Primera semana de Octubre
| • Cuarto Trimestre Octubre - Diciembre | Primera semana de Enero
Tabla 1. Tiempos de notificación para reporte periódico de Tecnovigilancia
6. Asigne un código interno para cada reporte para su posterior seguimiento.
La información contenida en este reporte es información epidemiológica, por lo tanto tiene carácter confidencial y se utilizará únicamente con fines sanitarios. El Ministerio de la Protección Social y el INVIMA son las únicas instituciones competentes para su divulgación. (Ley 9 de 1979).