DECRETO 3770 DE 2004 Y

RESOLUCION 132 DE 2006

Por el cual se reglamentan el régimen de registros sanitarios y la vigilancia sanitaria de los reactivos de diagnóstico in vitro para exámenes de especimenes 
de origen humano.

Reactivo de diagnóstico in vitro: Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado sólo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con :

1. Un estado fisiológico o patológico.

2. Una anomalía congénita.

3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales.

4. La Supervisión de medidas terapéuticas.

Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA): Es el documento que emite el Invima, en el que se certifica el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas y de control de calidad por parte del establecimiento que almacene y/o acondicione los reactivos de diagnóstico in vitro. Esta certificación tendrá una vigencia de cinco (5) años y estará sujeta a la vigilancia y control por parte del Invima.

Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de Reactivos de Diagnóstico in vitro (BPM): Es el documento expedido por el Invima en el cual se certifica que el establecimiento fabricante cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura de los reactivos de diagnóstico in vitro. Esta certificación tendrá una vigencia de cinco (5) años y estará sujeta a la vigilancia y control por parte del Invima.

Concepto técnico de las condiciones sanitarias: Es el documento expedido por el Invima, en el que consta el cumplimiento de las condiciones higiénicas, técnicas, locativas, de dotación, de recursos humanos y de control de calidad que garantizan el buen funcionamiento del establecimiento fabricante, así como la capacidad técnica y la calidad de los productos que allí se elaboran, el cual regirá hasta tanto se certifique el Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura de Reactivos de Diagnóstico In vitro (BPM).

el plan de implementación gradual de cumplimiento que permita la implementación, desarrollo y aplicación de las BPM, el cual no podrá exceder de un (1) año.

Dicho plan deberá establecer el cronograma en el cual se señalarán las fechas límite de control de cumplimiento, el cual será sujeto a verificación por parte del Invima.

El Invima, previa justificación técnica, definirá el plazo dentro del cual se cumplirá el plan de implementación gradual, que no podrá exceder de dos (2) años, contados a partir de la fecha de la adopción de las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM.

Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro: La clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro se debe basar en el riesgo sanitario, Categoría III (alto riesgo), Categoría II (mediano riesgo) y Categoría I (bajo riesgo), teniendo en cuenta el conocimiento, entrenamiento, tecnología, análisis e impacto del resultado, de acuerdo con lo siguiente:

Categoría III: Incluyen los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro:

1. Usados para el tamizaje de enfermedades transmisibles en donantes de sangre, componentes sanguíneos y demás tejidos y órganos para trasplante.

2. Usados para asegurar compatibilidad inmunológica de sangre y demás tejidos y órganos para trasplante.

3. Usados para diagnóstico de enfermedades transmisibles de alto riesgo de peligrosidad para la vida en la población general colombiana, incluyendo las pruebas rápidas.

LISTADO DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO A SER EVALUADOS POR COMITÉ TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO PARA ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Se definió que los siguientes reactivos serán evaluados por el Comité Técnico

REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO IN VITRO USADO PARA EL TAMIZAJE DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN DONANTES DE SANGRE, COMPONENTES SANGUÍNEOS Y DEMÁS TEJIDOS Y ÓRGANOS PARA TRANSPLANTE

- Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV 1, 2 y Subtipo O)

- Virus de la Hepatitis B

- Virus de la Hepatitis C

- Sífilis

- Malaria (cuando su aplicación sea para bancos de sangre)

- Enfermedad de Chagas

- Virus Linfotrópico de Células T Humanas (HTLV 1 y 2)

- Citomegalovirus

- Virus Epstein Baar (EVB)

LOS UTILIZADOS PARA ASEGURAR COMPATIBILIDAD INMUNOLÓGICA DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUÍNEOS PARA TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS Y ÓRGANOS PARA TRANSPLANTE

- Grupo ABO (detección de Antígenos y Anticuerpos)

- Factor Rh (antígeno D) y variante Du

- Anticuerpos Citotóxicos

- Histocompatibilidad (HLA)

- Rastreo de Anticuerpos

- Coombs y Control de Coombs

- Dengue

LOS USADOS EN EL DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ALTO RIESGO DE PELIGROSIDAD PARA LA VIDA EN LA POBLACIÓN GENERAL COLOMBIANA

- Virus Epstein Baar

- Toxoplasma

- Recuento CD4

- Rubéola

- Herpes

- Carga Viral

Reunión Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios de la Comisión Revisora del INVIMA Acta No. 3 Mayo 19 de 2006.

Sin embargo se podrá considerar la inclusión de otros reactivos en esta clasificación, considerando las implicaciones en salud pública, teniendo en cuenta el parágrafo 2 del artículo 3 del Decreto 3770 de 2004.

Categoría II: Incluye los reactivos de diagnóstico in vitro que estén relacionados con las siguientes áreas:

1. Biología Molecular.

2. Endocrinología.

3. Tóxico-Farmacología.

4. Química sanguínea.

5. Hematología.

6. Inmunología.

7. Microbiología.

8. Coproparasitología.

9. Coagulación.

10. Gases sanguíneos.

11. Uroanálisis.

12. Células de rastreo de inmunohematología.

13. Pruebas de autodiagnóstico y autocontrol.

Categoría I: Incluye los siguientes reactivos de diagnóstico in vitro:

1. Medios de cultivo.

2. Componentes de reposición de un estuche.

3. Materiales colorantes.

4. Soluciones diluyentes, tampones y lisantes.

5. Soluciones de lavado.

Parágrafo 1º. La Categoría II incluye todos los reactivos de diagnóstico in vitro que no estén específicamente relacionados en las Categorías I o III.

Parágrafo 2º. La Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios de la Comisión Revisora, podrá conceptuar sobre los reactivos de diagnóstico in vitro sujetos a cualquier registro sanitario, teniendo en cuenta las reglas de clasificación descritas en el artículo 4º del presente decreto y bajo las cuales se basa la clasificación descrita en este artículo.

REGISTRO SANITARIO

EVALUACION TECNICA

EVALUACION LEGAL

Para la obtención del registro sanitario de los reactivos de diagnóstico in vitro clasificados en la Categoría III (alto riesgo), se requiere la aprobación previa por parte de la Sala Especializada de Insumos para la Salud y Productos Varios de la Comisión Revisora del Invima. CON UNA VIGENCIA DE 5 AÑOS

Los Reactivos Clasificados Tipo II O Tipo I Tendrán Registro Automatico CON UNA VIGENCIA DE 10 AÑOS

| REGISTRO SANITARIO Y/O RENOVACIÓN REGISTRO SANITARIO DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO INVITRO |
| --- |
| CODIGO | CONCEPTO | SMLDV | TARIFA |
| 3040 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 1 (un) producto | 60 | $ 816.000 |
| 3041 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 2 (dos) productos | 84 | $ 1.142.400 |
| 3042 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 3 (tres) productos | 108 | $ 1.468.800 |
| 3043 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 4 (cuatro) productos | 133 | $ 1.808.800 |
| 3044 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 5 (cinco) productos | 157 | $ 2.135.200 |
| 3045 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 6 (seis) productos | 181 | $ 2.461.600 |
| 3046 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 7 (siete) productos | 205 | $ 2.788.000 |
| 3047 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 8 (ocho) productos | 230 | $ 3.128.000 |
| 3048 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 9 (nueve) productos | 254 | $ 3.454.400 |
| 3049 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 10 (diez) productos | 278 | $ 3.780.800 |
| 3050 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 11 (once) productos | 302 | $ 4.107.200 |
| 3051 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 12 (doce) productos | 326 | $ 4.433.600 |
| 3052 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 13 (trece) productos | 351 | $ 4.773.600 |
| 3053 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 14 (catorce) productos | 375 | $ 5.100.000 |
| 3054 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría I - II: 15 (quince) productos | 399 | $ 5.426.400 |
| 3055 | Reactivos de Diagnostico In-Vitro Categoría III | 80 | $ 1.088.000 |

| 4023 | Visitas para certificar capacidad de producción técnica de: establecimientos de productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico; establecimientos de Dispositivos Medico – Quirúrgicos, establecimientos de Insumos odontológicos; establecimientos de productos para el control de la natalidad (Preservativos masculinos); establecimientos de droga blanca; establecimientos de productos oficiales, establecimientos de prótesis y ortesis; establecimientos de insumos para ayuda auditiva y visual; establecimientos de plaguicidas de uso doméstico. Visita para certificar condiciones sanitarias a establecimientos fabricantes de reactivos de diagnóstico in vitro, Bancos de Tejidos y de Médula ósea.Visitas para certificar capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de reactivos de diagnóstico in-vitro . Visitas de verificación de requisitos sanitarios de Unidades de Biomedicina Reproductiva. | 27 | $ 367.200 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4025 | Visitas para certificar Buenas Prácticas de Manufactura (B.P.M.) para dispositivos Medico – Quirúrgicos e insumos odontológicos, Bancos de Tejidos y de Médula ósea, Reactivos de diagnóstico in-vitro. | 279 | $ 3.794.400 |
| 4026 | Certificado de capacidad de producción técnica para: Establecimientos de productos de aseo, higiene y limpieza de uso domestico; Establecimientos de Dispositivos Médico–Quirúrgicos, Establecimientos de Insumos odontológicos; establecimientos de productos para el control de la natalidad (Preservativos masculinos); Establecimientos de drogas blancas; Establecimientos de productos oficiales,Establecimientos de prótesis y ortesis; establecimientos de insumos para ayuda auditiva y visual; establecimientos de plaguicidas de uso doméstico. Certificado de condiciones sanitarias de: establecimientos fabricantes de reactivos de diagnóstico in-vitro, Bancos de tejidos y de Médula ósea. Certificado de capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento de reactivos de diagnóstico in-vitro. | 11 | $ 149.600 |

Rotulado.

El rotulado del envase primario contendrá la siguiente información, en caracteres legibles:

1. Nombre del producto.

2. Nombre o razón social del fabricante y del importador.

3. Número de lote.

4. Fecha de expiración.

5. Contenido.

6. Uso propuesto.

7. Condiciones para el almacenamiento.

8. Precauciones.

9. Registro sanitario.

Parágrafo 1º. Si el espacio disponible para el rotulado del envase es reducido o si este rotulado interfiere con la lectura de los resultados analíticos, la información podrá limitarse a la de los numerales 1, 2, 3 y 4, siempre que la restante información aparezca en el rotulado del envase secundario o en el inserto y llegue al usuario final.

Parágrafo 2º. Todo el rotulado deberá aparecer en idioma castellano para el caso de los fabricados nacionalmente y en el caso de los productos importados, se aceptarán rotula dos multilingües, siempre y cuando el inserto esté en idioma castellano.

Artículo 26. Envase secundario. El rotulado del envase secundario contendrá toda la información indicada en el artículo anterior.

Parágrafo. En el caso de los estuches, la fecha de expiración debe corresponder al elemento más próximo a vencerse, en estos deben aparecer una lista con el contenido de cada uno de los elementos de los mismos.

Aquellos productos que no requieran envase secundario deben cumplir con lo indicado para el rotulado del envase primario e incluir el número del registro sanitario.

Artículo 27. Inserto. El inserto debe ser suministrado junto con el producto y debe cumplir con los requisitos señalados en el numeral 10.1.1 del artículo 10 del presente decreto.

VIGILANCIA Y CONTROL

Artículo 36. Visitas de vigilancia y control. La autoridad sanitaria realizará por lo menos cada dos (2) años o cuando lo estime conveniente, una visita a los laboratorios o establecimientos que fabriquen, almacenen y/o acondicionen reactivos de diagnóstico in vitro, con el fin de verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, y del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento, CCAA, vigentes.

Si al realizar visitas a los establecimientos certificados se incumpliere con alguno de los requisitos previamente aprobados, se podrá cancelar el certificado correspondiente.

De toda visita efectuada, se levantará un acta con el concepto técnico de cumplimiento o no de los requisitos, notificada al representante legal del establecimiento visitado.

El Invima podrá realizar las visitas directamente o a través de entidades territoriales acreditadas o delegadas para tal efecto.

MEDIDAS SANITARIAS

Artículo 37. Medidas sanitarias. Si en el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control, el Invima comprueba que el establecimiento no cumple con las condiciones técnicas y sanitarias que sustentaron la expedición del Certificado de Cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, BPM, o del Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento, CCCA, según fuere el caso, o si los productos y/o reactivos de diagnóstico in vitro no cumplen con las especificaciones técnicas que fueron reportadas para la obtención de los respectivos registros sanitarios, procederá a aplicar las medidas sanitarias de seguridad correspondientes.

Artículo 54. Revisión de oficio. Los productos o reactivos de diagnóstico in vitro que con anterioridad al presente decreto se les haya otorgado registro sanitario o autorización de comercialización deberán ser revisados por la autoridad sanitaria competente y tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para adecuarse a las disposiciones establecidas en la presente norma.

Artículo 55. Régimen transitorio. Los establecimientos que fabriquen, almacenen y/o acondicionen los productos y reactivos de diagnóstico in vitro, tendrán un plazo de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de vigencia del presente decreto para gestionar la obtención de los respectivos registros sanitarios.

MANUAL DE CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Y/O ACONDICIONAMIENTO PARA REACTIVOS

DE DIAGNOSTICO IN VITRO

I. INTRODUCCION

1.INTRODUCCION

2.ALCANCE

3.DEFINICIONES

PROGRAMA DE REACTIVOVIGILANCIA: Es el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación y calificación de efectos indeseados ocasionados por defectos en la calidad de los reactivos de diagnóstico in Vitro, así como la identificación de los factores de riesgo o características que puedan estar relacionadas con estos. El programa de reactivovigilancia se basará en la notificación, registro y evaluación sistemática de los problemas relacionados con los reactivos de diagnóstico in Vitro, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición.

4. GESTION DE CALIDAD

4.1 CC

4.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

4.2.1 FABRICACION

4.2.2 ALMACENAMIENTO

4.2.3 DISTRIBUCION

4.2.4 VENTA

| IMPORTADORES | DISTRIBUIDORES, COMERCIALIZADORES O MAYORISTAS |
| --- | --- |
| ORGANIZACIÓN | 1. INSTALACIONES |
| INSTALACIONES CONDICIONES INTERNAS, EXTERNAS AREAS | 2. DISTRIBUCION |
| ALMACENAMIENTO CONTROLES POR CONTRATO | 3. QUEJAS Y RECLAMOS |
| PERSONAL RESPONSABILIDAD REPRESENTANTE LEGAL, DIRECTOR TECNICO | 4. DOCUMENTACION |
| SANEAMIENTO E HIGIENE MEDICINA PREVENTIVA MEDICINA DEL TRABAJO ACTIVIDADES DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| BIOSEGURIDAD MANUAL DE BIOSEGURIDAD MANEJO DE DERRAMES PRODUCTOS BIOLOGICOS O QUIMICOS |  |
| EQUIPOS MANTENIMIENTO SISTEMAS DE APOYO CALIBRACION |  |
| DISTRIBUCION FIFO FEFO PARAMETROS AMBIENTALES ALMACENAMIENTO Y TRANPORTE |  |
| AUTOINSPECCIONES Y AUDITORIAS DE CALIDAD |  |
| DOCUMENTACION |  |
| DISPOSICION FINAL DE PRODUCTOS |  |
| CONTROL DE PLAGAS |  |
| TRAZABILIDAD |  |
| QUJAS Y RECLAMOS |  |
| RETIRO DE PRODUCTOS DEL MERCADO |  |

Entre otros, deben establecerse procedimientos escritos para:

11.1. Recepción de los productos.

11.2. Acondicionamiento, embalaje y despacho.

11.3. Procedimiento general de aceptación, cuarentena o rechazo, muestreos (cuando aplique) y salida de productos.

11.4. Almacenamiento de productos en cuarentena, listos para despacho, próximos a vencer, devueltos y retirados del mercado.

11.5. Manejo de fechas de expiración de los productos, rotación de existencias y separación de lotes.

11.6. Manejo, mantenimiento de equipos y calibración de instrumentos de medición.

11.7. Mantenimiento, limpieza y desinfección de instalaciones.

11.8. Controles a efectuar en las distintas etapas del almacenamiento y/o acondicionamiento, describiendo los métodos y equipos utilizados.

11.9. Autorización y rechazo de productos e insumos.

11.10. Trazabilidad de los productos.

11.11. Asistencia y soporte técnico a usuarios.

11.12. Seguimiento y control a distribuidores.

11.13. Capacitación, entrenamiento y dotación a personal.

11.14. Atención de quejas referentes a la calidad del producto.

11.15. Retiro de productos del mercado.

11.16. Manejo de devoluciones.